## Sheet1
MODEL | IM3536
Serial NO. | 220106787
Ver | V1.07
DATE | 2024-05-05
TIME | 13:20
AC SETTINGS
FREQ | 2010000 | Hz
V | 0.5 | V
LIMIT | OFF
RANGE | HOLD | 100Ω
LOW Z | OFF
SPEED | SLOW
AVG | 10
DELAY | 0 | s
TRIG SYNC | OFF
DC BIAS | OFF
周波数(Hz) | AC Status | Ls | Q
2000000 | 2 | 3.8395e-05 | 272.4
2010000 | 2 | 3.8399e-05 | 627.69
2020000 | 2 | 3.84e-05 | 582.36
2030000 | 2 | 3.8402e-05 | 542.38
2040000 | 2 | 3.8403e-05 | 497.58
2050000 | 2 | 3.8405e-05 | 470.27
2060000 | 2 | 3.8407e-05 | 444.99
2070000 | 2 | 3.8408e-05 | 417.83
2080000 | 2 | 3.841e-05 | 391.99
2090000 | 2 | 3.8412e-05 | 375.01
2100000 | 2 | 3.8417e-05 | 357.54
2110000 | 2 | 3.8418e-05 | 341.94
2120000 | 2 | 3.842e-05 | 326.58
2130000 | 2 | 3.842e-05 | 315.94
2140000 | 2 | 3.8419e-05 | 305.66
2150000 | 2 | 3.8419e-05 | 291.76
2160000 | 2 | 3.8419e-05 | 282.49
2170000 | 2 | 3.8421e-05 | 272.45
2180000 | 2 | 3.8421e-05 | 262.32
2190000 | 2 | 3.8422e-05 | 254.88
2200000 | 2 | 3.8421e-05 | 244.1
2210000 | 2 | 3.8423e-05 | 243.63
2220000 | 2 | 3.8424e-05 | 242.18
2230000 | 2 | 3.8424e-05 | 240.33
2240000 | 2 | 3.8424e-05 | 240.05
2250000 | 2 | 3.8426e-05 | 239.35
2260000 | 2 | 3.8426e-05 | 238.56
2270000 | 2 | 3.8425e-05 | 236.41
2280000 | 2 | 3.8425e-05 | 234.98
2290000 | 2 | 3.8425e-05 | 235.56
2300000 | 2 | 3.8425e-05 | 234.04
2310000 | 2 | 3.8424e-05 | 233.54
2320000 | 2 | 3.8424e-05 | 233.14
2330000 | 2 | 3.8423e-05 | 231.33
2340000 | 2 | 3.8424e-05 | 230.38
2350000 | 2 | 3.8423e-05 | 229.61
2360000 | 2 | 3.8423e-05 | 228.29
2370000 | 2 | 3.8424e-05 | 226.68
2380000 | 2 | 3.8424e-05 | 225.98
2390000 | 2 | 3.8424e-05 | 224.39
2400000 | 2 | 3.8425e-05 | 223.63
2410000 | 2 | 3.8427e-05 | 219.03
2420000 | 2 | 3.8428e-05 | 217.62
2430000 | 2 | 3.8427e-05 | 212.73
2440000 | 2 | 3.8428e-05 | 210
2450000 | 2 | 3.843e-05 | 207.79
2460000 | 2 | 3.843e-05 | 204.9
2470000 | 2 | 3.8431e-05 | 202.93
2480000 | 2 | 3.8431e-05 | 199.65
2490000 | 2 | 3.843e-05 | 195.86
2500000 | 2 | 3.8431e-05 | 195.47
2510000 | 2 | 3.8432e-05 | 193.54
2520000 | 2 | 3.8432e-05 | 190.72
2530000 | 2 | 3.8433e-05 | 188.79
2540000 | 2 | 3.8434e-05 | 188.06
2550000 | 2 | 3.8434e-05 | 185.41
2560000 | 2 | 3.8434e-05 | 182.43
2570000 | 2 | 3.8433e-05 | 180.68
2580000 | 2 | 3.8434e-05 | 178.56
2590000 | 2 | 3.8433e-05 | 175.98
2600000 | 2 | 3.8435e-05 | 174.41
2610000 | 2 | 3.8435e-05 | 173.99
2620000 | 2 | 3.8434e-05 | 174.14
2630000 | 2 | 3.8433e-05 | 174.23
2640000 | 2 | 3.8434e-05 | 174.23
2650000 | 2 | 3.8434e-05 | 174.62
2660000 | 2 | 3.8433e-05 | 174.22
2670000 | 2 | 3.8433e-05 | 173.67
2680000 | 2 | 3.8432e-05 | 173.11
2690000 | 2 | 3.8432e-05 | 174.29
2700000 | 2 | 3.8433e-05 | 173.65
2710000 | 2 | 3.8434e-05 | 174.09
2720000 | 2 | 3.8434e-05 | 174.44
2730000 | 2 | 3.8435e-05 | 174.75
2740000 | 2 | 3.8435e-05 | 174.38
2750000 | 2 | 3.8436e-05 | 174.01
2760000 | 2 | 3.8438e-05 | 173.96
2770000 | 2 | 3.8439e-05 | 174.51
2780000 | 2 | 3.844e-05 | 175
2790000 | 2 | 3.844e-05 | 175.96
2800000 | 2 | 3.8441e-05 | 176.21
2810000 | 2 | 3.8442e-05 | 175.16
2820000 | 2 | 3.8443e-05 | 174.66
2830000 | 2 | 3.8446e-05 | 173.92
2840000 | 2 | 3.8446e-05 | 173.54
2850000 | 2 | 3.8447e-05 | 172.29
2860000 | 2 | 3.8447e-05 | 172.03
2870000 | 2 | 3.8449e-05 | 171.09
2880000 | 2 | 3.8451e-05 | 170.28
2890000 | 2 | 3.8451e-05 | 169.09
2900000 | 2 | 3.8452e-05 | 168.11
2910000 | 2 | 3.8452e-05 | 167.24
2920000 | 2 | 3.8452e-05 | 165.48
2930000 | 2 | 3.8454e-05 | 164.52
2940000 | 2 | 3.8455e-05 | 162.78
2950000 | 2 | 3.8457e-05 | 161.19
2960000 | 2 | 3.8459e-05 | 159.86
2970000 | 2 | 3.8461e-05 | 158.45
2980000 | 2 | 3.8461e-05 | 157.2
2990000 | 2 | 3.8464e-05 | 154.9
3000000 | 2 | 3.8467e-05 | 154.48
3010000 | 2 | 3.847e-05 | 154.07
3020000 | 2 | 3.8471e-05 | 153.01
3030000 | 2 | 3.8472e-05 | 150.96
3040000 | 2 | 3.8474e-05 | 149.79
3050000 | 2 | 3.8474e-05 | 147.81
3060000 | 2 | 3.8477e-05 | 145.82
3070000 | 2 | 3.8479e-05 | 144.44
3080000 | 2 | 3.8481e-05 | 143.01
3090000 | 2 | 3.8481e-05 | 141.14
3100000 | 2 | 3.8484e-05 | 140.11
3110000 | 2 | 3.8487e-05 | 137.73
3120000 | 2 | 3.8488e-05 | 135.95
3130000 | 2 | 3.8489e-05 | 135.62
3140000 | 2 | 3.8489e-05 | 134.1
3150000 | 2 | 3.8491e-05 | 133.08
3160000 | 2 | 3.8492e-05 | 131.37
3170000 | 2 | 3.8494e-05 | 129.59
3180000 | 2 | 3.8495e-05 | 128.61
3190000 | 2 | 3.8496e-05 | 127.27
3200000 | 2 | 3.8496e-05 | 125.69
3210000 | 2 | 3.8497e-05 | 127.14
3220000 | 2 | 3.8499e-05 | 128.74
3230000 | 2 | 3.8501e-05 | 130.17
3240000 | 2 | 3.8505e-05 | 131.59
3250000 | 2 | 3.8505e-05 | 133.26
3260000 | 2 | 3.8504e-05 | 134.91
3270000 | 2 | 3.8503e-05 | 136.33
3280000 | 2 | 3.8503e-05 | 137.82
3290000 | 2 | 3.8504e-05 | 139.71
3300000 | 2 | 3.8504e-05 | 141.27
3310000 | 2 | 3.8505e-05 | 142.51
3320000 | 2 | 3.8506e-05 | 144.46
3330000 | 2 | 3.8506e-05 | 146.25
3340000 | 2 | 3.8507e-05 | 148.39
3350000 | 2 | 3.8509e-05 | 149.96
3360000 | 2 | 3.851e-05 | 151.88
3370000 | 2 | 3.851e-05 | 153.23
3380000 | 2 | 3.8513e-05 | 156.73
3390000 | 2 | 3.8515e-05 | 158.02
3400000 | 2 | 3.8515e-05 | 159.87
3410000 | 2 | 3.8519e-05 | 159.3
3420000 | 2 | 3.8522e-05 | 158.49
3430000 | 2 | 3.852e-05 | 157.15
3440000 | 2 | 3.8522e-05 | 155.97
3450000 | 2 | 3.8521e-05 | 152.89
3460000 | 2 | 3.8524e-05 | 153.08
3470000 | 2 | 3.8525e-05 | 150.92
3480000 | 2 | 3.8525e-05 | 149.26
3490000 | 2 | 3.8526e-05 | 148.21
3500000 | 2 | 3.8527e-05 | 146.43
3510000 | 2 | 3.8528e-05 | 144.76
3520000 | 2 | 3.8527e-05 | 143.72
3530000 | 2 | 3.8527e-05 | 142
3540000 | 2 | 3.8526e-05 | 140.25
3550000 | 2 | 3.8527e-05 | 138.41
3560000 | 2 | 3.8529e-05 | 137.76
3570000 | 2 | 3.853e-05 | 136.68
3580000 | 2 | 3.8531e-05 | 135.34
3590000 | 2 | 3.8531e-05 | 133.88
3600000 | 2 | 3.8533e-05 | 132.93
3610000 | 2 | 3.8533e-05 | 131.5
3620000 | 2 | 3.8534e-05 | 132.16
3630000 | 2 | 3.8535e-05 | 131.71
3640000 | 2 | 3.8536e-05 | 131.84
3650000 | 2 | 3.8536e-05 | 131.76
3660000 | 2 | 3.854e-05 | 130.55
3670000 | 2 | 3.854e-05 | 130.69
3680000 | 2 | 3.8541e-05 | 130.94
3690000 | 2 | 3.8544e-05 | 130.33
3700000 | 2 | 3.8542e-05 | 129.85
3710000 | 2 | 3.8544e-05 | 129.43
3720000 | 2 | 3.8546e-05 | 129.21
3730000 | 2 | 3.8547e-05 | 129.12
3740000 | 2 | 3.8548e-05 | 128.13
3750000 | 2 | 3.855e-05 | 127.54
3760000 | 2 | 3.8552e-05 | 127.14
3770000 | 2 | 3.8554e-05 | 126.71
3780000 | 2 | 3.8557e-05 | 126.66
3790000 | 2 | 3.8559e-05 | 126.33
3800000 | 2 | 3.8561e-05 | 125.35
3810000 | 2 | 3.8563e-05 | 124.75
3820000 | 2 | 3.8565e-05 | 123.83
3830000 | 2 | 3.8566e-05 | 122.54
3840000 | 2 | 3.8568e-05 | 121.77
3850000 | 2 | 3.857e-05 | 121.07
3860000 | 2 | 3.8572e-05 | 119.85
3870000 | 2 | 3.8574e-05 | 119.52
3880000 | 2 | 3.8576e-05 | 118.81
3890000 | 2 | 3.8577e-05 | 118.14
3900000 | 2 | 3.8579e-05 | 117.51
3910000 | 2 | 3.858e-05 | 116.03
3920000 | 2 | 3.8582e-05 | 115.69
3930000 | 2 | 3.8583e-05 | 115.04
3940000 | 2 | 3.8585e-05 | 113.73
3950000 | 2 | 3.8587e-05 | 113.14
3960000 | 2 | 3.8594e-05 | 112.15
3970000 | 2 | 3.8599e-05 | 111.1
3980000 | 2 | 3.86e-05 | 110.31
3990000 | 2 | 3.8601e-05 | 109.34
4000000 | 2 | 3.8602e-05 | 108.36
4010000 | 2 | 3.8609e-05 | 107.29
4020000 | 2 | 3.861e-05 | 106.59
4030000 | 2 | 3.8612e-05 | 105.29
4040000 | 2 | 3.861e-05 | 104.89
4050000 | 2 | 3.8614e-05 | 103.7
4060000 | 2 | 3.8615e-05 | 102.78
4070000 | 2 | 3.8616e-05 | 101.79
4080000 | 2 | 3.8616e-05 | 100.9
4090000 | 2 | 3.8615e-05 | 99.95
4100000 | 2 | 3.8616e-05 | 99.5
4110000 | 2 | 3.8615e-05 | 98.45
4120000 | 2 | 3.8616e-05 | 97.98
4130000 | 2 | 3.8616e-05 | 96.95
4140000 | 2 | 3.8616e-05 | 96.28
4150000 | 2 | 3.8617e-05 | 95.28
4160000 | 2 | 3.8619e-05 | 94.53
4170000 | 2 | 3.862e-05 | 93.93
4180000 | 2 | 3.8621e-05 | 93.22
4190000 | 2 | 3.8622e-05 | 92.29
4200000 | 2 | 3.8624e-05 | 91.69
4210000 | 2 | 3.8625e-05 | 91.57
4220000 | 2 | 3.8627e-05 | 91.94
4230000 | 2 | 3.8629e-05 | 91.87
4240000 | 2 | 3.8632e-05 | 91.89
4250000 | 2 | 3.8632e-05 | 92.23
4260000 | 2 | 3.8634e-05 | 92.36
4270000 | 2 | 3.8637e-05 | 92.59
4280000 | 2 | 3.8636e-05 | 92.65
4290000 | 2 | 3.8639e-05 | 92.91
4300000 | 2 | 3.8642e-05 | 93.14
4310000 | 2 | 3.8643e-05 | 93.39
4320000 | 2 | 3.8644e-05 | 93.54
4330000 | 2 | 3.8645e-05 | 93.66
4340000 | 2 | 3.8647e-05 | 93.76
4350000 | 2 | 3.865e-05 | 93.93
4360000 | 2 | 3.8653e-05 | 94.32
4370000 | 2 | 3.8655e-05 | 94.49
4380000 | 2 | 3.8658e-05 | 94.66
4390000 | 2 | 3.8661e-05 | 94.75
4400000 | 2 | 3.8663e-05 | 95.1
4410000 | 2 | 3.8664e-05 | 93.08
4420000 | 2 | 3.8666e-05 | 91.36
4430000 | 2 | 3.8667e-05 | 89.97
4440000 | 2 | 3.8669e-05 | 88.2
4450000 | 2 | 3.867e-05 | 86.78
4460000 | 2 | 3.8673e-05 | 85.05
4470000 | 2 | 3.8675e-05 | 83.75
4480000 | 2 | 3.8675e-05 | 82.33
4490000 | 2 | 3.8678e-05 | 80.77
4500000 | 2 | 3.868e-05 | 79.41
4510000 | 2 | 3.8683e-05 | 78.3
4520000 | 2 | 3.8684e-05 | 76.87
4530000 | 2 | 3.8686e-05 | 75.66
4540000 | 2 | 3.8685e-05 | 74.58
4550000 | 2 | 3.8685e-05 | 73.26
4560000 | 2 | 3.8687e-05 | 72.21
4570000 | 2 | 3.8689e-05 | 70.72
4580000 | 2 | 3.8692e-05 | 70.68
4590000 | 2 | 3.8694e-05 | 69.06
4600000 | 2 | 3.8695e-05 | 67.71
4610000 | 2 | 3.8696e-05 | 67.45
4620000 | 2 | 3.8698e-05 | 66.91
4630000 | 2 | 3.8701e-05 | 66.71
4640000 | 2 | 3.8703e-05 | 66.27
4650000 | 2 | 3.8708e-05 | 66.32
4660000 | 2 | 3.8708e-05 | 65.85
4670000 | 2 | 3.8705e-05 | 65.33
4680000 | 2 | 3.8712e-05 | 64.85
4690000 | 2 | 3.8715e-05 | 64.2
4700000 | 2 | 3.8714e-05 | 64.2
4710000 | 2 | 3.8715e-05 | 63.75
4720000 | 2 | 3.8717e-05 | 63.56
4730000 | 2 | 3.8718e-05 | 63.22
4740000 | 2 | 3.872e-05 | 63.03
4750000 | 2 | 3.8719e-05 | 62.56
4760000 | 2 | 3.8721e-05 | 62.38
4770000 | 2 | 3.8723e-05 | 62.29
4780000 | 2 | 3.8724e-05 | 61.63
4790000 | 2 | 3.8726e-05 | 61.89
4800000 | 2 | 3.8729e-05 | 61.39
4810000 | 2 | 3.873e-05 | 61.08
4820000 | 2 | 3.8731e-05 | 61.26
4830000 | 2 | 3.8732e-05 | 61.09
4840000 | 2 | 3.8735e-05 | 60.96
4850000 | 2 | 3.8736e-05 | 60.73
4860000 | 2 | 3.8738e-05 | 60.81
4870000 | 2 | 3.8739e-05 | 60.63
4880000 | 2 | 3.8739e-05 | 60.49
4890000 | 2 | 3.8739e-05 | 60.41
4900000 | 2 | 3.8742e-05 | 60.46
4910000 | 2 | 3.874e-05 | 60.21
4920000 | 2 | 3.8741e-05 | 60.07
4930000 | 2 | 3.8743e-05 | 60.07
4940000 | 2 | 3.8746e-05 | 59.95
4950000 | 2 | 3.8746e-05 | 59.7
4960000 | 2 | 3.8748e-05 | 59.55
4970000 | 2 | 3.8749e-05 | 59.53
4980000 | 2 | 3.8751e-05 | 59.2
4990000 | 2 | 3.8753e-05 | 59.12
5000000 | 2 | 3.8755e-05 | 58.94
5010000 | 2 | 3.8759e-05 | 58.91
5020000 | 2 | 3.8762e-05 | 58.99
5030000 | 2 | 3.8761e-05 | 58.83
5040000 | 2 | 3.8765e-05 | 58.8
5050000 | 2 | 3.8765e-05 | 58.76
5060000 | 2 | 3.8762e-05 | 58.51
5070000 | 2 | 3.8763e-05 | 58.46
5080000 | 2 | 3.8761e-05 | 58.55
5090000 | 2 | 3.8761e-05 | 58.6
5100000 | 2 | 3.876e-05 | 58.47
5110000 | 2 | 3.876e-05 | 58.27
5120000 | 2 | 3.8764e-05 | 58.13
5130000 | 2 | 3.8762e-05 | 58.22
5140000 | 2 | 3.8759e-05 | 57.95
5150000 | 2 | 3.8758e-05 | 58.08
5160000 | 2 | 3.8761e-05 | 57.89
5170000 | 2 | 3.8761e-05 | 57.76
5180000 | 2 | 3.8762e-05 | 57.95
5190000 | 2 | 3.8763e-05 | 57.78
5200000 | 2 | 3.8763e-05 | 57.78
5210000 | 2 | 3.8765e-05 | 57.91
5220000 | 2 | 3.8768e-05 | 57.74
5230000 | 2 | 3.877e-05 | 57.66
5240000 | 2 | 3.8772e-05 | 57.6
5250000 | 2 | 3.8775e-05 | 57.47
5260000 | 2 | 3.8777e-05 | 57.53
5270000 | 2 | 3.8775e-05 | 57.39
5280000 | 2 | 3.8778e-05 | 57.44
5290000 | 2 | 3.8778e-05 | 57.53
5300000 | 2 | 3.878e-05 | 57.4
5310000 | 2 | 3.878e-05 | 57.39
5320000 | 2 | 3.8783e-05 | 57.35
5330000 | 2 | 3.8786e-05 | 57.32
5340000 | 2 | 3.8788e-05 | 57.37
5350000 | 2 | 3.8788e-05 | 57.18
5360000 | 2 | 3.8792e-05 | 57.17
5370000 | 2 | 3.8792e-05 | 57.2
5380000 | 2 | 3.8793e-05 | 57.18
5390000 | 2 | 3.8795e-05 | 57.13
5400000 | 2 | 3.8795e-05 | 57
5410000 | 2 | 3.8796e-05 | 57.14
5420000 | 2 | 3.8798e-05 | 57.25
5430000 | 2 | 3.8799e-05 | 57.35
5440000 | 2 | 3.8801e-05 | 57.33
5450000 | 2 | 3.8802e-05 | 57.42
5460000 | 2 | 3.8802e-05 | 57.39
5470000 | 2 | 3.8802e-05 | 57.69
5480000 | 2 | 3.8801e-05 | 56.29
5490000 | 2 | 3.8802e-05 | 57.75
5500000 | 2 | 3.88e-05 | 57.65
5510000 | 2 | 3.8802e-05 | 57.68
5520000 | 2 | 3.8805e-05 | 57.87
5530000 | 2 | 3.8806e-05 | 57.82
5540000 | 2 | 3.881e-05 | 57.99
5550000 | 2 | 3.8812e-05 | 58.12
5560000 | 2 | 3.8812e-05 | 58.32
5570000 | 2 | 3.8814e-05 | 58.34
5580000 | 2 | 3.8816e-05 | 58.41
5590000 | 2 | 3.8817e-05 | 58.53
5600000 | 2 | 3.8818e-05 | 58.68
5610000 | 2 | 3.8823e-05 | 58.37
5620000 | 2 | 3.8823e-05 | 58.02
5630000 | 2 | 3.8824e-05 | 57.69
5640000 | 2 | 3.8824e-05 | 57.47
5650000 | 2 | 3.8825e-05 | 57.34
5660000 | 2 | 3.8828e-05 | 56.93
5670000 | 2 | 3.8829e-05 | 56.64
5680000 | 2 | 3.883e-05 | 56.39
5690000 | 2 | 3.8832e-05 | 56.15
5700000 | 2 | 3.8834e-05 | 55.97
5710000 | 2 | 3.8835e-05 | 55.63
5720000 | 2 | 3.8836e-05 | 55.29
5730000 | 2 | 3.884e-05 | 55.29
5740000 | 2 | 3.8843e-05 | 54.91
5750000 | 2 | 3.8844e-05 | 54.51
5760000 | 2 | 3.8846e-05 | 54.19
5770000 | 2 | 3.8848e-05 | 54.17
5780000 | 2 | 3.8854e-05 | 53.83
5790000 | 2 | 3.8855e-05 | 53.42
5800000 | 2 | 3.8858e-05 | 53.13
5810000 | 2 | 3.8863e-05 | 52.69
5820000 | 2 | 3.8868e-05 | 52.09
5830000 | 2 | 3.8868e-05 | 51.52
5840000 | 2 | 3.8872e-05 | 51.07
5850000 | 2 | 3.8875e-05 | 50.5
5860000 | 2 | 3.8875e-05 | 50.02
5870000 | 2 | 3.8877e-05 | 49.48
5880000 | 2 | 3.8878e-05 | 49.12
5890000 | 2 | 3.8886e-05 | 48.56
5900000 | 2 | 3.8884e-05 | 48.2
5910000 | 2 | 3.8882e-05 | 47.76
5920000 | 2 | 3.8883e-05 | 47.37
5930000 | 2 | 3.888e-05 | 46.86
5940000 | 2 | 3.8881e-05 | 46.47
5950000 | 2 | 3.8881e-05 | 45.95
5960000 | 2 | 3.8883e-05 | 45.71
5970000 | 2 | 3.8885e-05 | 45.22
5980000 | 2 | 3.8887e-05 | 44.82
5990000 | 2 | 3.8887e-05 | 44.44
6000000 | 2 | 3.8885e-05 | 44.04
6010000 | 2 | 3.8885e-05 | 43.97
6020000 | 2 | 3.8886e-05 | 44.33
6030000 | 2 | 3.8887e-05 | 44.53
6040000 | 2 | 3.8889e-05 | 44.81
6050000 | 2 | 3.8894e-05 | 45.13
6060000 | 2 | 3.8895e-05 | 45.26
6070000 | 2 | 3.8894e-05 | 45.44
6080000 | 2 | 3.8896e-05 | 45.78
6090000 | 2 | 3.8898e-05 | 45.99
6100000 | 2 | 3.89e-05 | 46.27
6110000 | 2 | 3.8901e-05 | 46.77
6120000 | 2 | 3.8907e-05 | 46.83
6130000 | 2 | 3.8909e-05 | 47.1
6140000 | 2 | 3.8911e-05 | 47.4
6150000 | 2 | 3.8915e-05 | 47.69
6160000 | 2 | 3.8915e-05 | 47.96
6170000 | 2 | 3.8918e-05 | 48.22
6180000 | 2 | 3.8923e-05 | 48.6
6190000 | 2 | 3.8925e-05 | 48.84
6200000 | 2 | 3.8924e-05 | 49.15
6210000 | 2 | 3.8928e-05 | 49.21
6220000 | 2 | 3.893e-05 | 49.44
6230000 | 2 | 3.8934e-05 | 49.68
6240000 | 2 | 3.8934e-05 | 49.89
6250000 | 2 | 3.8937e-05 | 49.89
6260000 | 2 | 3.8938e-05 | 50.23
6270000 | 2 | 3.8941e-05 | 50.4
6280000 | 2 | 3.8944e-05 | 50.39
6290000 | 2 | 3.8945e-05 | 50.7
6300000 | 2 | 3.8946e-05 | 50.8
6310000 | 2 | 3.895e-05 | 51
6320000 | 2 | 3.8953e-05 | 51.16
6330000 | 2 | 3.8953e-05 | 51.44
6340000 | 2 | 3.8956e-05 | 51.53
6350000 | 2 | 3.896e-05 | 52.04
6360000 | 2 | 3.8962e-05 | 52.08
6370000 | 2 | 3.8963e-05 | 52.12
6380000 | 2 | 3.8968e-05 | 52.35
6390000 | 2 | 3.8972e-05 | 52.75
6400000 | 2 | 3.8973e-05 | 52.93
6410000 | 2 | 3.8976e-05 | 52.89
6420000 | 2 | 3.8976e-05 | 52.92
6430000 | 2 | 3.8977e-05 | 53.05
6440000 | 2 | 3.8981e-05 | 52.92
6450000 | 2 | 3.8984e-05 | 52.99
6460000 | 2 | 3.8988e-05 | 52.88
6470000 | 2 | 3.8988e-05 | 53.02
6480000 | 2 | 3.8991e-05 | 53.01
6490000 | 2 | 3.8995e-05 | 52.91
6500000 | 2 | 3.8999e-05 | 52.96
6510000 | 2 | 3.9001e-05 | 53.05
6520000 | 2 | 3.9001e-05 | 53.14
6530000 | 2 | 3.9007e-05 | 53.28
6540000 | 2 | 3.9007e-05 | 53.15
6550000 | 2 | 3.9007e-05 | 53.24
6560000 | 2 | 3.901e-05 | 53.11
6570000 | 2 | 3.9014e-05 | 53.35
6580000 | 2 | 3.9013e-05 | 53.16
6590000 | 2 | 3.9015e-05 | 53.07
6600000 | 2 | 3.9017e-05 | 53.26
6610000 | 2 | 3.9019e-05 | 52.71
6620000 | 2 | 3.9021e-05 | 52.44
6630000 | 2 | 3.9021e-05 | 51.82
6640000 | 2 | 3.9024e-05 | 51.35
6650000 | 2 | 3.9026e-05 | 50.86
6660000 | 2 | 3.9029e-05 | 50.46
6670000 | 2 | 3.9029e-05 | 49.93
6680000 | 2 | 3.9033e-05 | 49.6
6690000 | 2 | 3.9034e-05 | 48.89
6700000 | 2 | 3.9038e-05 | 48.57
6710000 | 2 | 3.9039e-05 | 48.07
6720000 | 2 | 3.904e-05 | 47.61
6730000 | 2 | 3.9044e-05 | 47.27
6740000 | 2 | 3.9045e-05 | 46.7
6750000 | 2 | 3.9051e-05 | 46.42
6760000 | 2 | 3.9051e-05 | 45.94
6770000 | 2 | 3.9051e-05 | 45.46
6780000 | 2 | 3.9054e-05 | 45.01
6790000 | 2 | 3.9056e-05 | 44.63
6800000 | 2 | 3.9059e-05 | 44.39
6810000 | 2 | 3.9063e-05 | 44.97
6820000 | 2 | 3.9063e-05 | 45.49
6830000 | 2 | 3.9065e-05 | 46.11
6840000 | 2 | 3.9068e-05 | 46.79
6850000 | 2 | 3.907e-05 | 47.47
6860000 | 2 | 3.9069e-05 | 47.95
6870000 | 2 | 3.9069e-05 | 48.79
6880000 | 2 | 3.9072e-05 | 49.48
6890000 | 2 | 3.9077e-05 | 50.2
6900000 | 2 | 3.9077e-05 | 50.97
6910000 | 2 | 3.908e-05 | 51.77
6920000 | 2 | 3.9082e-05 | 52.74
6930000 | 2 | 3.9084e-05 | 53.7
6940000 | 2 | 3.9089e-05 | 54.55
6950000 | 2 | 3.9091e-05 | 55.12
6960000 | 2 | 3.9092e-05 | 56.26
6970000 | 2 | 3.909e-05 | 57.24
6980000 | 2 | 3.9094e-05 | 58.15
6990000 | 2 | 3.91e-05 | 59.36
7000000 | 2 | 3.9101e-05 | 60.51
7010000 | 2 | 3.9102e-05 | 60.85
7020000 | 2 | 3.9103e-05 | 61.52
7030000 | 2 | 3.9109e-05 | 61.89
7040000 | 2 | 3.9108e-05 | 62.08
7050000 | 2 | 3.911e-05 | 62.36
7060000 | 2 | 3.9114e-05 | 62.82
7070000 | 2 | 3.9113e-05 | 63.28
7080000 | 2 | 3.9118e-05 | 63.6
7090000 | 2 | 3.9119e-05 | 64.06
7100000 | 2 | 3.9121e-05 | 64.27
7110000 | 2 | 3.9121e-05 | 64.66
7120000 | 2 | 3.9124e-05 | 64.74
7130000 | 2 | 3.9125e-05 | 65.39
7140000 | 2 | 3.9127e-05 | 65.96
7150000 | 2 | 3.9129e-05 | 66.46
7160000 | 2 | 3.9129e-05 | 66.6
7170000 | 2 | 3.9129e-05 | 67.25
7180000 | 2 | 3.9133e-05 | 67.57
7190000 | 2 | 3.9136e-05 | 68.04
7200000 | 2 | 3.9136e-05 | 68.34
7210000 | 2 | 3.9142e-05 | 68.18
7220000 | 2 | 3.914e-05 | 67.64
7230000 | 2 | 3.9145e-05 | 67.43
7240000 | 2 | 3.9145e-05 | 66.86
7250000 | 2 | 3.9147e-05 | 66.25
7260000 | 2 | 3.915e-05 | 66.18
7270000 | 2 | 3.9153e-05 | 65.71
7280000 | 2 | 3.9149e-05 | 65.39
7290000 | 2 | 3.915e-05 | 64.94
7300000 | 2 | 3.9149e-05 | 64.26
7310000 | 2 | 3.9148e-05 | 64.22
7320000 | 2 | 3.9152e-05 | 63.68
7330000 | 2 | 3.9149e-05 | 63.24
7340000 | 2 | 3.9151e-05 | 62.86
7350000 | 2 | 3.915e-05 | 62.5
7360000 | 2 | 3.9152e-05 | 62.09
7370000 | 2 | 3.9156e-05 | 61.81
7380000 | 2 | 3.9158e-05 | 61.28
7390000 | 2 | 3.9158e-05 | 60.93
7400000 | 2 | 3.9162e-05 | 60.61
7410000 | 2 | 3.9164e-05 | 61.57
7420000 | 2 | 3.9167e-05 | 62.84
7430000 | 2 | 3.9167e-05 | 63.86
7440000 | 2 | 3.9169e-05 | 64.91
7450000 | 2 | 3.9175e-05 | 65.99
7460000 | 2 | 3.9182e-05 | 67.42
7470000 | 2 | 3.9186e-05 | 68.64
7480000 | 2 | 3.9193e-05 | 69.82
7490000 | 2 | 3.9195e-05 | 71.99
7500000 | 2 | 3.9198e-05 | 72.78
7510000 | 2 | 3.9199e-05 | 74.43
7520000 | 2 | 3.9203e-05 | 75.2
7530000 | 2 | 3.9209e-05 | 77.27
7540000 | 2 | 3.9217e-05 | 79.1
7550000 | 2 | 3.9236e-05 | 80.47
7560000 | 2 | 3.9249e-05 | 82.94
7570000 | 2 | 3.9254e-05 | 84.53
7580000 | 2 | 3.9258e-05 | 86.75
7590000 | 2 | 3.9262e-05 | 88.8
7600000 | 2 | 3.9262e-05 | 91.33
7610000 | 2 | 3.9264e-05 | 89.94
7620000 | 2 | 3.9272e-05 | 89.72
7630000 | 2 | 3.9275e-05 | 88.91
7640000 | 2 | 3.9277e-05 | 88.69
7650000 | 2 | 3.9283e-05 | 87.5
7660000 | 2 | 3.9282e-05 | 86.6
7670000 | 2 | 3.9289e-05 | 85.99
7680000 | 2 | 3.9292e-05 | 85.01
7690000 | 2 | 3.9295e-05 | 84.29
7700000 | 2 | 3.9299e-05 | 83.46
7710000 | 2 | 3.9299e-05 | 82.67
7720000 | 2 | 3.9301e-05 | 82.51
7730000 | 2 | 3.9304e-05 | 81.75
7740000 | 2 | 3.9309e-05 | 80.79
7750000 | 2 | 3.931e-05 | 80.42
7760000 | 2 | 3.9312e-05 | 79.63
7770000 | 2 | 3.9317e-05 | 78.83
7780000 | 2 | 3.9321e-05 | 78.4
7790000 | 2 | 3.9324e-05 | 77.83
7800000 | 2 | 3.9322e-05 | 77.24
7810000 | 2 | 3.932e-05 | 78.1
7820000 | 2 | 3.9325e-05 | 78.9
7830000 | 2 | 3.9327e-05 | 79.88
7840000 | 2 | 3.9327e-05 | 81.06
7850000 | 2 | 3.9327e-05 | 81.54
7860000 | 2 | 3.9327e-05 | 82.84
7870000 | 2 | 3.9328e-05 | 84.06
7880000 | 2 | 3.9333e-05 | 85
7890000 | 2 | 3.9333e-05 | 86.12
7900000 | 2 | 3.9336e-05 | 87.15
7910000 | 2 | 3.9338e-05 | 88.2
7920000 | 2 | 3.9341e-05 | 89.82
7930000 | 2 | 3.9344e-05 | 90.37
7940000 | 2 | 3.9345e-05 | 91.09
7950000 | 2 | 3.9342e-05 | 92.97
7960000 | 2 | 3.9345e-05 | 93.99
7970000 | 2 | 3.9349e-05 | 94.49
7980000 | 2 | 3.935e-05 | 97.44
7990000 | 2 | 3.9352e-05 | 97.04
8000000 | 2 | 3.9355e-05 | 99.11