## Sheet1
MODEL | IM3536
Serial NO. | 220106787
Ver | V1.07
DATE | 2024-05-03
TIME | 14:10
AC SETTINGS
FREQ | 503000 | Hz
V | 0.5 | V
LIMIT | OFF
RANGE | AUTO
LOW Z | ON
SPEED | SLOW2
AVG | 6
DELAY | 0 | s
TRIG SYNC | OFF
DC BIAS | OFF
周波数(Hz) | AC Status | Ls | Q | 0.04-30 LITZ WIRE
500000 | 0 | 0.00036276 | 429.31
501000 | 0 | 0.00036276 | 431.92
502000 | 0 | 0.00036276 | 429.93
503000 | 0 | 0.00036276 | 431.82
504000 | 0 | 0.00036277 | 427.73
505000 | 0 | 0.00036277 | 429.84
506000 | 0 | 0.00036277 | 431.24
507000 | 0 | 0.00036278 | 431.02
508000 | 0 | 0.00036278 | 432.61
509000 | 0 | 0.00036278 | 433.59
510000 | 0 | 0.0003628 | 434.09
511000 | 0 | 0.00036282 | 433.9
512000 | 0 | 0.00036282 | 434.21
513000 | 0 | 0.00036283 | 434.33
514000 | 0 | 0.00036283 | 435.75
515000 | 0 | 0.00036283 | 437.1
516000 | 0 | 0.00036283 | 437.32
517000 | 0 | 0.00036283 | 436.82
518000 | 0 | 0.00036285 | 438.45
519000 | 0 | 0.00036288 | 436.49
520000 | 0 | 0.00036291 | 436.1
521000 | 0 | 0.00036291 | 436.96
522000 | 0 | 0.00036291 | 437.57
523000 | 0 | 0.00036291 | 435.78
524000 | 0 | 0.00036292 | 438.22
525000 | 0 | 0.00036291 | 438.93
526000 | 0 | 0.00036292 | 442.47
527000 | 0 | 0.00036292 | 439.8
528000 | 0 | 0.00036291 | 442.58
529000 | 0 | 0.00036291 | 441.58
530000 | 0 | 0.00036291 | 442.19
531000 | 0 | 0.00036291 | 443.94
532000 | 0 | 0.00036291 | 445.76
533000 | 0 | 0.00036291 | 443.93
534000 | 0 | 0.00036291 | 445.08
535000 | 0 | 0.00036291 | 449.63
536000 | 0 | 0.00036292 | 445.77
537000 | 0 | 0.00036292 | 447.31
538000 | 0 | 0.00036293 | 444.44
539000 | 0 | 0.00036295 | 445.74
540000 | 0 | 0.00036297 | 444.14
541000 | 0 | 0.00036298 | 445.52
542000 | 0 | 0.00036298 | 447.55
543000 | 0 | 0.00036298 | 447.91
544000 | 0 | 0.00036299 | 447.95
545000 | 0 | 0.000363 | 445.66
546000 | 0 | 0.00036302 | 446.71
547000 | 0 | 0.00036304 | 445.51
548000 | 0 | 0.00036306 | 445.03
549000 | 0 | 0.00036308 | 444.79
550000 | 0 | 0.00036307 | 450.33
551000 | 0 | 0.00036305 | 448.88
552000 | 0 | 0.00036303 | 448.88
553000 | 0 | 0.00036303 | 451.22
554000 | 0 | 0.00036303 | 453.46
555000 | 0 | 0.00036303 | 453.68
556000 | 0 | 0.00036302 | 453.36
557000 | 0 | 0.00036301 | 453.01
558000 | 0 | 0.000363 | 451.95
559000 | 0 | 0.00036299 | 454.23
560000 | 0 | 0.00036298 | 454.59
561000 | 0 | 0.00036297 | 457.73
562000 | 0 | 0.00036296 | 456
563000 | 0 | 0.00036296 | 455.41
564000 | 0 | 0.00036296 | 457.47
565000 | 0 | 0.00036296 | 459.59
566000 | 0 | 0.00036296 | 459.65
567000 | 0 | 0.00036296 | 459.83
568000 | 0 | 0.00036296 | 461.14
569000 | 0 | 0.00036296 | 463.49
570000 | 0 | 0.00036296 | 462.22
571000 | 0 | 0.00036297 | 460.22
572000 | 0 | 0.00036296 | 463.18
573000 | 0 | 0.00036297 | 463.2
574000 | 0 | 0.00036299 | 464.8
575000 | 0 | 0.00036299 | 463.81
576000 | 0 | 0.00036299 | 466.18
577000 | 0 | 0.00036298 | 466.61
578000 | 0 | 0.00036299 | 468.88
579000 | 0 | 0.000363 | 465.61
580000 | 0 | 0.00036301 | 465.72
581000 | 0 | 0.00036303 | 464.81
582000 | 0 | 0.00036305 | 465.12
583000 | 0 | 0.00036304 | 464.92
584000 | 0 | 0.00036304 | 467.77
585000 | 0 | 0.00036303 | 469.42
586000 | 0 | 0.00036304 | 466.87
587000 | 0 | 0.00036303 | 469.11
588000 | 0 | 0.00036303 | 469.64
589000 | 0 | 0.00036303 | 470.17
590000 | 0 | 0.00036302 | 469.12
591000 | 0 | 0.00036301 | 470.43
592000 | 0 | 0.00036301 | 471.72
593000 | 0 | 0.00036301 | 473.99
594000 | 0 | 0.00036301 | 470.94
595000 | 0 | 0.00036301 | 475.04
596000 | 0 | 0.00036301 | 474.86
597000 | 0 | 0.000363 | 473.36
598000 | 0 | 0.000363 | 474.63
599000 | 0 | 0.000363 | 474.98
600000 | 0 | 0.00036301 | 477.47
601000 | 0 | 0.00036301 | 476.65
602000 | 0 | 0.00036301 | 476.68
603000 | 0 | 0.00036302 | 475.95
604000 | 0 | 0.00036302 | 477.87
605000 | 0 | 0.00036302 | 477.93
606000 | 0 | 0.00036302 | 478.79
607000 | 0 | 0.00036302 | 478.45
608000 | 0 | 0.00036302 | 480.81
609000 | 0 | 0.00036302 | 479.57
610000 | 0 | 0.00036303 | 480.99
611000 | 0 | 0.00036303 | 478.53
612000 | 0 | 0.00036303 | 481.21
613000 | 0 | 0.00036304 | 482.41
614000 | 0 | 0.00036303 | 481.19
615000 | 0 | 0.00036303 | 482.91
616000 | 0 | 0.00036301 | 482.41
617000 | 0 | 0.00036301 | 483.09
618000 | 0 | 0.00036301 | 485.72
619000 | 0 | 0.00036301 | 485.5
620000 | 0 | 0.00036302 | 484.19
621000 | 0 | 0.00036302 | 485.94
622000 | 0 | 0.00036302 | 487.45
623000 | 0 | 0.00036302 | 487.68
624000 | 0 | 0.00036302 | 488.27
625000 | 0 | 0.00036302 | 487.71
626000 | 0 | 0.00036302 | 490.64
627000 | 0 | 0.00036303 | 489.72
628000 | 0 | 0.00036302 | 489.51
629000 | 0 | 0.00036303 | 489.65
630000 | 0 | 0.00036303 | 489.85
631000 | 0 | 0.00036303 | 488.66
632000 | 0 | 0.00036303 | 492.07
633000 | 0 | 0.00036304 | 492.51
634000 | 0 | 0.00036304 | 492.99
635000 | 0 | 0.00036304 | 495.86
636000 | 0 | 0.00036304 | 494.42
637000 | 0 | 0.00036305 | 494.66
638000 | 0 | 0.00036305 | 493.68
639000 | 0 | 0.00036306 | 495.78
640000 | 0 | 0.00036307 | 495.56
641000 | 0 | 0.00036307 | 496.18
642000 | 0 | 0.00036307 | 495.13
643000 | 0 | 0.00036307 | 497.41
644000 | 0 | 0.00036307 | 497.36
645000 | 0 | 0.00036307 | 498.7
646000 | 0 | 0.00036307 | 497.51
647000 | 0 | 0.00036308 | 496.73
648000 | 0 | 0.00036308 | 497.35
649000 | 0 | 0.00036308 | 498.26
650000 | 0 | 0.00036308 | 499.59
651000 | 0 | 0.00036308 | 498.98
652000 | 0 | 0.00036308 | 500.81
653000 | 0 | 0.00036309 | 497.75
654000 | 0 | 0.0003631 | 500.42
655000 | 0 | 0.00036311 | 502
656000 | 0 | 0.00036311 | 498.91
657000 | 0 | 0.00036312 | 500.74
658000 | 0 | 0.00036312 | 499.8
659000 | 0 | 0.00036312 | 500.62
660000 | 0 | 0.0003631 | 499.06
661000 | 0 | 0.00036312 | 500.99
662000 | 0 | 0.00036311 | 505.06
663000 | 0 | 0.00036312 | 504.1
664000 | 0 | 0.00036313 | 505.69
665000 | 0 | 0.00036313 | 501.45
666000 | 0 | 0.00036313 | 503.96
667000 | 0 | 0.00036313 | 503.78
668000 | 0 | 0.00036313 | 504.57
669000 | 0 | 0.00036313 | 507.94
670000 | 0 | 0.00036313 | 504.6
671000 | 0 | 0.00036312 | 509.03
672000 | 0 | 0.00036312 | 506.38
673000 | 0 | 0.00036312 | 509.59
674000 | 0 | 0.00036312 | 505.56
675000 | 0 | 0.00036312 | 509.96
676000 | 0 | 0.00036312 | 510.96
677000 | 0 | 0.00036312 | 508.28
678000 | 0 | 0.00036311 | 507.37
679000 | 0 | 0.0003631 | 508.07
680000 | 0 | 0.00036309 | 507.25
681000 | 0 | 0.00036308 | 506.85
682000 | 0 | 0.00036307 | 506.95
683000 | 0 | 0.00036307 | 507.65
684000 | 0 | 0.00036307 | 509.38
685000 | 0 | 0.00036306 | 509.94
686000 | 0 | 0.00036305 | 511.63
687000 | 0 | 0.00036306 | 511.06
688000 | 0 | 0.00036306 | 511.69
689000 | 0 | 0.00036306 | 512.76
690000 | 0 | 0.00036306 | 514.11
691000 | 0 | 0.00036306 | 512.15
692000 | 0 | 0.00036306 | 515.01
693000 | 0 | 0.00036305 | 513.71
694000 | 0 | 0.00036305 | 514.36
695000 | 0 | 0.00036305 | 511.33
696000 | 0 | 0.00036305 | 513.45
697000 | 0 | 0.00036305 | 513.7
698000 | 0 | 0.00036305 | 517.05
699000 | 0 | 0.00036305 | 517.06
700000 | 0 | 0.00036306 | 516.96
701000 | 0 | 0.00036306 | 516.32
702000 | 0 | 0.00036306 | 517.51
703000 | 0 | 0.00036307 | 519.68
704000 | 0 | 0.00036307 | 516.41
705000 | 0 | 0.00036307 | 517.7
706000 | 0 | 0.00036308 | 520.73
707000 | 0 | 0.00036309 | 513.3
708000 | 0 | 0.00036308 | 519.9
709000 | 0 | 0.00036309 | 517.97
710000 | 0 | 0.00036309 | 517.81
711000 | 0 | 0.00036309 | 518.45
712000 | 0 | 0.0003631 | 522.95
713000 | 0 | 0.0003631 | 520.09
714000 | 0 | 0.00036311 | 518.56
715000 | 0 | 0.00036312 | 521.95
716000 | 0 | 0.00036312 | 521.35
717000 | 0 | 0.00036313 | 521.07
718000 | 0 | 0.00036313 | 520.75
719000 | 0 | 0.00036313 | 520.6
720000 | 0 | 0.00036313 | 522.23
721000 | 0 | 0.00036314 | 524.52
722000 | 0 | 0.00036315 | 524.15
723000 | 0 | 0.00036316 | 522.47
724000 | 0 | 0.00036316 | 520.69
725000 | 0 | 0.00036316 | 525.09
726000 | 0 | 0.00036317 | 524.71
727000 | 0 | 0.00036317 | 522.81
728000 | 0 | 0.00036317 | 524.79
729000 | 0 | 0.00036318 | 525.7
730000 | 0 | 0.00036318 | 526.1
731000 | 0 | 0.00036318 | 525.69
732000 | 0 | 0.00036319 | 526.72
733000 | 0 | 0.00036319 | 525.49
734000 | 0 | 0.0003632 | 533.66
735000 | 0 | 0.00036319 | 527.06
736000 | 0 | 0.00036319 | 522.95
737000 | 0 | 0.0003632 | 531.66
738000 | 0 | 0.00036319 | 529.97
739000 | 0 | 0.00036319 | 531.48
740000 | 0 | 0.00036318 | 531.17
741000 | 0 | 0.00036319 | 531.61
742000 | 0 | 0.00036319 | 532.06
743000 | 0 | 0.00036318 | 528.75
744000 | 0 | 0.00036318 | 531.23
745000 | 0 | 0.00036319 | 532.97
746000 | 0 | 0.00036318 | 530.68
747000 | 0 | 0.00036318 | 536
748000 | 0 | 0.00036319 | 533.36
749000 | 0 | 0.00036319 | 532.73
750000 | 0 | 0.00036319 | 533.03
751000 | 0 | 0.00036319 | 536.04
752000 | 0 | 0.00036319 | 537.53
753000 | 0 | 0.0003632 | 537.54
754000 | 0 | 0.0003632 | 535.51
755000 | 0 | 0.00036321 | 534.27
756000 | 0 | 0.00036322 | 535.57
757000 | 0 | 0.00036322 | 534.21
758000 | 0 | 0.00036322 | 533.84
759000 | 0 | 0.00036324 | 525.65
760000 | 0 | 0.00036323 | 534.47
761000 | 0 | 0.00036321 | 533.33
762000 | 0 | 0.00036322 | 535.62
763000 | 0 | 0.00036321 | 536.06
764000 | 0 | 0.00036322 | 538.71
765000 | 0 | 0.00036322 | 535.48
766000 | 0 | 0.00036323 | 535.9
767000 | 0 | 0.00036323 | 566.3
768000 | 0 | 0.00036323 | 537.38
769000 | 0 | 0.00036324 | 543.93
770000 | 0 | 0.00036325 | 541.15
771000 | 0 | 0.00036325 | 542.06
772000 | 0 | 0.00036326 | 541.21
773000 | 0 | 0.00036326 | 541.07
774000 | 0 | 0.00036326 | 536.64
775000 | 0 | 0.00036327 | 537.61
776000 | 0 | 0.00036327 | 535.29
777000 | 0 | 0.00036326 | 544.71
778000 | 0 | 0.00036327 | 542.35
779000 | 0 | 0.00036327 | 542.29
780000 | 0 | 0.00036328 | 541.5
781000 | 0 | 0.00036327 | 542.16
782000 | 0 | 0.00036328 | 544.06
783000 | 0 | 0.00036329 | 540.26
784000 | 0 | 0.00036329 | 540.72
785000 | 0 | 0.0003633 | 540.42
786000 | 0 | 0.00036331 | 538.89
787000 | 0 | 0.00036331 | 540.55
788000 | 0 | 0.00036333 | 541.55
789000 | 0 | 0.00036335 | 545.83
790000 | 0 | 0.00036335 | 545.39
791000 | 0 | 0.00036337 | 536.6
792000 | 0 | 0.00036337 | 543.47
793000 | 0 | 0.00036337 | 544.59
794000 | 0 | 0.00036338 | 544.44
795000 | 0 | 0.00036338 | 542.09
796000 | 0 | 0.00036338 | 545.73
797000 | 0 | 0.00036337 | 542.8
798000 | 0 | 0.00036338 | 543.44
799000 | 0 | 0.00036339 | 539.14
800000 | 0 | 0.0003634 | 544.59
801000 | 0 | 0.0003634 | 547.65
802000 | 0 | 0.00036341 | 543.6
803000 | 0 | 0.00036341 | 547.63
804000 | 0 | 0.00036341 | 545.1
805000 | 0 | 0.00036341 | 550.61
806000 | 0 | 0.00036341 | 550.12
807000 | 0 | 0.00036342 | 546.52
808000 | 0 | 0.00036342 | 545.73
809000 | 0 | 0.00036342 | 549.21
810000 | 0 | 0.00036342 | 548.37
811000 | 0 | 0.00036342 | 547.55
812000 | 0 | 0.00036343 | 550.13
813000 | 0 | 0.00036344 | 548.12
814000 | 0 | 0.00036344 | 549.39
815000 | 0 | 0.00036345 | 552.31
816000 | 0 | 0.00036344 | 551.9
817000 | 0 | 0.00036344 | 553.22
818000 | 0 | 0.00036344 | 547.58
819000 | 0 | 0.00036345 | 544.82
820000 | 0 | 0.00036344 | 555.23
821000 | 0 | 0.00036345 | 553.61
822000 | 0 | 0.00036346 | 552.98
823000 | 0 | 0.00036346 | 559.71
824000 | 0 | 0.00036347 | 547.14
825000 | 0 | 0.00036347 | 556.12
826000 | 0 | 0.00036347 | 553.02
827000 | 0 | 0.00036346 | 557.69
828000 | 0 | 0.00036345 | 554.54
829000 | 0 | 0.00036343 | 549.52
830000 | 0 | 0.00036343 | 555.41
831000 | 0 | 0.00036343 | 553.67
832000 | 0 | 0.00036343 | 552.64
833000 | 0 | 0.00036344 | 550.62
834000 | 0 | 0.00036342 | 556.4
835000 | 0 | 0.00036344 | 547.96
836000 | 0 | 0.00036345 | 554.69
837000 | 0 | 0.00036344 | 553.36
838000 | 0 | 0.00036345 | 554.7
839000 | 0 | 0.00036345 | 553.27
840000 | 0 | 0.00036345 | 566.71
841000 | 0 | 0.00036345 | 551.79
842000 | 0 | 0.00036345 | 564.35
843000 | 0 | 0.00036347 | 548.82
844000 | 0 | 0.00036347 | 557.76
845000 | 0 | 0.00036346 | 562.94
846000 | 0 | 0.00036348 | 556.86
847000 | 0 | 0.00036348 | 560.36
848000 | 0 | 0.00036349 | 561.79
849000 | 0 | 0.00036349 | 559.22
850000 | 0 | 0.0003635 | 564.79
851000 | 0 | 0.0003635 | 566.75
852000 | 0 | 0.00036351 | 557.22
853000 | 0 | 0.00036351 | 558.64
854000 | 0 | 0.00036351 | 564.25
855000 | 0 | 0.0003635 | 562.23
856000 | 0 | 0.0003635 | 566.52
857000 | 0 | 0.00036353 | 566.11
858000 | 0 | 0.00036353 | 564.17
859000 | 0 | 0.00036353 | 560.31
860000 | 0 | 0.00036353 | 566.17
861000 | 0 | 0.00036353 | 564.2
862000 | 0 | 0.00036353 | 562.36
863000 | 0 | 0.00036353 | 561.71
864000 | 0 | 0.00036352 | 563.73
865000 | 0 | 0.00036353 | 558.5
866000 | 0 | 0.00036354 | 563.29
867000 | 0 | 0.00036354 | 567.8
868000 | 0 | 0.00036353 | 564.81
869000 | 0 | 0.00036354 | 568.95
870000 | 0 | 0.00036354 | 573.06
871000 | 0 | 0.00036354 | 565.62
872000 | 0 | 0.00036355 | 572.04
873000 | 0 | 0.00036355 | 566.1
874000 | 0 | 0.00036355 | 568.11
875000 | 0 | 0.00036355 | 576.77
876000 | 0 | 0.00036356 | 565.67
877000 | 0 | 0.00036356 | 580.95
878000 | 0 | 0.00036355 | 572.8
879000 | 0 | 0.00036357 | 579.14
880000 | 0 | 0.00036357 | 575.6
881000 | 0 | 0.00036357 | 566.34
882000 | 0 | 0.00036358 | 568.77
883000 | 0 | 0.00036358 | 570.01
884000 | 0 | 0.00036359 | 571.55
885000 | 0 | 0.0003636 | 578.01
886000 | 0 | 0.0003636 | 571.14
887000 | 0 | 0.00036362 | 568.88
888000 | 0 | 0.00036362 | 567.92
889000 | 0 | 0.00036361 | 578.58
890000 | 0 | 0.00036364 | 578.07
891000 | 0 | 0.00036363 | 564.14
892000 | 0 | 0.00036364 | 574.06
893000 | 0 | 0.00036366 | 574.66
894000 | 0 | 0.00036365 | 567.64
895000 | 0 | 0.00036367 | 568.62
896000 | 0 | 0.00036367 | 576.32
897000 | 0 | 0.00036365 | 580.22
898000 | 0 | 0.00036364 | 571.28
899000 | 0 | 0.00036364 | 569.7
900000 | 0 | 0.00036364 | 580.03
901000 | 0 | 0.00036364 | 589.48
902000 | 0 | 0.00036362 | 593.98
903000 | 0 | 0.00036365 | 585.73
904000 | 0 | 0.00036366 | 585.56
905000 | 0 | 0.00036366 | 585.28
906000 | 0 | 0.00036367 | 579.07
907000 | 0 | 0.00036368 | 584.63
908000 | 0 | 0.00036367 | 587.8
909000 | 0 | 0.00036367 | 569.94
910000 | 0 | 0.0003637 | 579.56
911000 | 0 | 0.00036369 | 581.01
912000 | 0 | 0.00036368 | 588.39
913000 | 0 | 0.00036369 | 581.04
914000 | 0 | 0.00036369 | 579.93
915000 | 0 | 0.00036369 | 584.11
916000 | 0 | 0.00036372 | 584.55
917000 | 0 | 0.00036373 | 579.7
918000 | 0 | 0.00036374 | 583.6
919000 | 0 | 0.00036373 | 576.5
920000 | 0 | 0.00036372 | 582.58
921000 | 0 | 0.00036372 | 581.61
922000 | 0 | 0.00036371 | 583.41
923000 | 0 | 0.00036372 | 588.37
924000 | 0 | 0.00036372 | 583.72
925000 | 0 | 0.00036372 | 585.42
926000 | 0 | 0.00036373 | 591.09
927000 | 0 | 0.00036372 | 584.49
928000 | 0 | 0.00036373 | 581.71
929000 | 0 | 0.00036374 | 582.24
930000 | 0 | 0.00036374 | 588.33
931000 | 0 | 0.00036374 | 585.2
932000 | 0 | 0.00036374 | 584.17
933000 | 0 | 0.00036372 | 583.69
934000 | 0 | 0.00036373 | 583.34
935000 | 0 | 0.00036372 | 586.62
936000 | 0 | 0.00036372 | 581.65
937000 | 0 | 0.00036372 | 589.57
938000 | 0 | 0.00036373 | 585.4
939000 | 0 | 0.00036373 | 586.28
940000 | 0 | 0.00036373 | 588.35
941000 | 0 | 0.00036373 | 585.98
942000 | 0 | 0.00036373 | 583.07
943000 | 0 | 0.00036374 | 584.02
944000 | 0 | 0.00036374 | 584.82
945000 | 0 | 0.00036374 | 588.2
946000 | 0 | 0.00036374 | 590.94
947000 | 0 | 0.00036374 | 584.44
948000 | 0 | 0.00036375 | 586.91
949000 | 0 | 0.00036375 | 588.2
950000 | 0 | 0.00036375 | 590.21
951000 | 0 | 0.00036376 | 589.71
952000 | 0 | 0.00036376 | 590.45
953000 | 0 | 0.00036376 | 590.85
954000 | 0 | 0.00036376 | 589.31
955000 | 0 | 0.00036376 | 588.65
956000 | 0 | 0.00036376 | 593.43
957000 | 0 | 0.00036377 | 591.9
958000 | 0 | 0.00036376 | 589.81
959000 | 0 | 0.00036376 | 594.43
960000 | 0 | 0.00036375 | 588.98
961000 | 0 | 0.00036374 | 594.41
962000 | 0 | 0.00036374 | 589.65
963000 | 0 | 0.00036374 | 593.33
964000 | 0 | 0.00036375 | 591.9
965000 | 0 | 0.00036374 | 587.12
966000 | 0 | 0.00036373 | 586.65
967000 | 0 | 0.00036373 | 591.5
968000 | 0 | 0.00036373 | 587.83
969000 | 0 | 0.00036373 | 589.95
970000 | 0 | 0.00036373 | 591.87
971000 | 0 | 0.00036372 | 592.41
972000 | 0 | 0.00036372 | 591.1
973000 | 0 | 0.00036372 | 591.94
974000 | 0 | 0.00036373 | 590.67
975000 | 0 | 0.00036373 | 594.74
976000 | 0 | 0.00036373 | 590.79
977000 | 0 | 0.00036373 | 591.4
978000 | 0 | 0.00036373 | 590.02
979000 | 0 | 0.00036374 | 594.98
980000 | 0 | 0.00036373 | 591.94
981000 | 0 | 0.00036373 | 592.41
982000 | 0 | 0.00036373 | 597.12
983000 | 0 | 0.00036374 | 593.91
984000 | 0 | 0.00036374 | 587.18
985000 | 0 | 0.00036374 | 592.43
986000 | 0 | 0.00036376 | 598.77
987000 | 0 | 0.00036376 | 596.61
988000 | 0 | 0.00036376 | 593.83
989000 | 0 | 0.00036377 | 592.8
990000 | 0 | 0.00036377 | 597.51
991000 | 0 | 0.00036377 | 591.08
992000 | 0 | 0.00036378 | 598.2
993000 | 0 | 0.00036377 | 595.69
994000 | 0 | 0.00036378 | 596.54
995000 | 0 | 0.00036378 | 596.38
996000 | 0 | 0.00036378 | 595.08
997000 | 0 | 0.00036378 | 590.87
998000 | 0 | 0.00036379 | 591.77
999000 | 0 | 0.00036379 | 594.41
1000000 | 0 | 0.0003638 | 598.31
1001000 | 0 | 0.00036383 | 509.93
1002000 | 0 | 0.00036384 | 513.23
1003000 | 0 | 0.00036384 | 523.99
1004000 | 0 | 0.00036384 | 524.97
1005000 | 0 | 0.00036385 | 535.03
1006000 | 0 | 0.00036386 | 536.22
1007000 | 0 | 0.00036385 | 547.48
1008000 | 0 | 0.00036384 | 547.35
1009000 | 0 | 0.00036385 | 557.68
1010000 | 0 | 0.00036385 | 570.52
1011000 | 0 | 0.00036384 | 567.25
1012000 | 0 | 0.00036386 | 585.78
1013000 | 0 | 0.00036385 | 582.43
1014000 | 0 | 0.00036385 | 594.51
1015000 | 0 | 0.00036386 | 597.06
1016000 | 0 | 0.00036385 | 601.08
1017000 | 0 | 0.00036386 | 608.94
1018000 | 0 | 0.00036386 | 614.68
1019000 | 0 | 0.00036386 | 604.93
1020000 | 0 | 0.00036387 | 622.47
1021000 | 0 | 0.00036386 | 621.77
1022000 | 0 | 0.00036387 | 619.86
1023000 | 0 | 0.00036389 | 613.83
1024000 | 0 | 0.00036389 | 627.47
1025000 | 0 | 0.00036389 | 628.6
1026000 | 0 | 0.00036389 | 629.19
1027000 | 0 | 0.00036388 | 636.31
1028000 | 0 | 0.00036389 | 621.06
1029000 | 0 | 0.00036388 | 627.26
1030000 | 0 | 0.00036389 | 623.65
1031000 | 0 | 0.00036389 | 625.06
1032000 | 0 | 0.0003639 | 628.64
1033000 | 0 | 0.0003639 | 627.85
1034000 | 0 | 0.00036391 | 624.5
1035000 | 0 | 0.0003639 | 625.57
1036000 | 0 | 0.00036391 | 628.44
1037000 | 0 | 0.00036392 | 626.01
1038000 | 0 | 0.00036392 | 615.32
1039000 | 0 | 0.00036393 | 629.73
1040000 | 0 | 0.00036395 | 627.44
1041000 | 0 | 0.00036395 | 615.59
1042000 | 0 | 0.00036397 | 618.51
1043000 | 0 | 0.00036397 | 618.81
1044000 | 0 | 0.00036398 | 623.57
1045000 | 0 | 0.00036398 | 626.62
1046000 | 0 | 0.00036399 | 617.62
1047000 | 0 | 0.000364 | 612.02
1048000 | 0 | 0.000364 | 614.8
1049000 | 0 | 0.00036401 | 624.64
1050000 | 0 | 0.00036403 | 612.04
1051000 | 0 | 0.00036405 | 617.82
1052000 | 0 | 0.00036409 | 621.5
1053000 | 0 | 0.00036414 | 617.14
1054000 | 0 | 0.00036414 | 612.41
1055000 | 0 | 0.00036414 | 610.37
1056000 | 0 | 0.00036416 | 608.15
1057000 | 0 | 0.00036417 | 613.4
1058000 | 0 | 0.00036417 | 616.56
1059000 | 0 | 0.00036417 | 616.21
1060000 | 0 | 0.00036418 | 617.57
1061000 | 0 | 0.00036418 | 612.15
1062000 | 0 | 0.00036421 | 615.38
1063000 | 0 | 0.00036421 | 613.53
1064000 | 0 | 0.0003642 | 612.4
1065000 | 0 | 0.00036418 | 615.53
1066000 | 0 | 0.00036415 | 613.34
1067000 | 0 | 0.00036413 | 615.43
1068000 | 0 | 0.00036412 | 615.43
1069000 | 0 | 0.00036411 | 618.09
1070000 | 0 | 0.00036411 | 619.53
1071000 | 0 | 0.0003641 | 621.21
1072000 | 0 | 0.0003641 | 620.95
1073000 | 0 | 0.00036409 | 609.91
1074000 | 0 | 0.00036408 | 623.81
1075000 | 0 | 0.00036408 | 614.36
1076000 | 0 | 0.00036408 | 623.72
1077000 | 0 | 0.00036409 | 622.6
1078000 | 0 | 0.00036409 | 622.3
1079000 | 0 | 0.00036408 | 614.73
1080000 | 0 | 0.00036408 | 623.22
1081000 | 0 | 0.00036407 | 613.91
1082000 | 0 | 0.00036407 | 621.62
1083000 | 0 | 0.00036407 | 613.73
1084000 | 0 | 0.00036407 | 616.3
1085000 | 0 | 0.00036407 | 618.92
1086000 | 0 | 0.00036408 | 619.62
1087000 | 0 | 0.0003641 | 638.53
1088000 | 0 | 0.00036409 | 685.93
1089000 | 0 | 0.00036414 | 607.87
1090000 | 0 | 0.00036412 | 618.4
1091000 | 0 | 0.00036414 | 612.34
1092000 | 0 | 0.00036415 | 640.73
1093000 | 0 | 0.00036414 | 583.46
1094000 | 0 | 0.00036418 | 635.31
1095000 | 0 | 0.00036418 | 605.6
1096000 | 0 | 0.00036416 | 651.74
1097000 | 0 | 0.00036417 | 612.28
1098000 | 0 | 0.00036417 | 606.82
1099000 | 0 | 0.00036415 | 627.13
1100000 | 0 | 0.00036414 | 616.52
1101000 | 0 | 0.00036414 | 635.51
1102000 | 0 | 0.00036414 | 628.22
1103000 | 0 | 0.00036414 | 646.33
1104000 | 0 | 0.00036417 | 619.92
1105000 | 0 | 0.00036415 | 623.6
1106000 | 0 | 0.00036415 | 653.59
1107000 | 0 | 0.00036415 | 617.45
1108000 | 0 | 0.00036416 | 631.45
1109000 | 0 | 0.00036413 | 608.42
1110000 | 0 | 0.00036417 | 634.31
1111000 | 0 | 0.00036415 | 623.78
1112000 | 0 | 0.00036415 | 630.36
1113000 | 0 | 0.00036417 | 646.68
1114000 | 0 | 0.00036416 | 613.34
1115000 | 0 | 0.00036419 | 632.14
1116000 | 0 | 0.00036418 | 613.96
1117000 | 0 | 0.00036418 | 620.9
1118000 | 0 | 0.00036416 | 629.03
1119000 | 0 | 0.00036417 | 635.62
1120000 | 0 | 0.00036416 | 630.26
1121000 | 0 | 0.00036418 | 636.17
1122000 | 0 | 0.00036418 | 627.22
1123000 | 0 | 0.00036418 | 625.41
1124000 | 0 | 0.00036419 | 619.75
1125000 | 0 | 0.00036418 | 633.15
1126000 | 0 | 0.00036419 | 624.86
1127000 | 0 | 0.00036419 | 621.42
1128000 | 0 | 0.00036418 | 633.61
1129000 | 0 | 0.00036419 | 633.44
1130000 | 0 | 0.00036418 | 624.71
1131000 | 0 | 0.00036419 | 624.73
1132000 | 0 | 0.0003642 | 638.1
1133000 | 0 | 0.00036419 | 635.89
1134000 | 0 | 0.00036419 | 629.67
1135000 | 0 | 0.00036436 | 575.01
1136000 | 0 | 0.0003642 | 635.69
1137000 | 0 | 0.0003642 | 635.54
1138000 | 0 | 0.00036421 | 632.44
1139000 | 0 | 0.00036422 | 634.39
1140000 | 0 | 0.00036422 | 634.13
1141000 | 0 | 0.00036422 | 632.06
1142000 | 0 | 0.00036423 | 633.93
1143000 | 0 | 0.00036425 | 640.67
1144000 | 0 | 0.00036424 | 627.74
1145000 | 0 | 0.00036426 | 631.29
1146000 | 0 | 0.00036427 | 629.12
1147000 | 0 | 0.00036426 | 640.31
1148000 | 0 | 0.00036426 | 640.68
1149000 | 0 | 0.00036427 | 643.23
1150000 | 0 | 0.00036428 | 635.72
1151000 | 0 | 0.00036428 | 637.37
1152000 | 0 | 0.00036428 | 635.77
1153000 | 0 | 0.00036427 | 638.98
1154000 | 0 | 0.00036427 | 629.93
1155000 | 0 | 0.00036428 | 638.62
1156000 | 0 | 0.00036428 | 640.88
1157000 | 0 | 0.00036428 | 632.93
1158000 | 0 | 0.00036429 | 631.02
1159000 | 0 | 0.00036429 | 625.47
1160000 | 0 | 0.00036431 | 634.36
1161000 | 0 | 0.00036432 | 634.93
1162000 | 0 | 0.00036432 | 633.34
1163000 | 0 | 0.00036433 | 640.24
1164000 | 0 | 0.00036434 | 627.62
1165000 | 0 | 0.00036434 | 633.24
1166000 | 0 | 0.00036435 | 627.05
1167000 | 0 | 0.00036436 | 631.51
1168000 | 0 | 0.00036436 | 640.64
1169000 | 0 | 0.00036437 | 650.4
1170000 | 0 | 0.00036438 | 614.75
1171000 | 0 | 0.00036439 | 646.06
1172000 | 0 | 0.00036442 | 645.97
1173000 | 0 | 0.00036442 | 629.37
1174000 | 0 | 0.00036442 | 629.62
1175000 | 0 | 0.00036443 | 630.57
1176000 | 0 | 0.00036446 | 613.99
1177000 | 0 | 0.00036447 | 654.51
1178000 | 0 | 0.00036447 | 632.91
1179000 | 0 | 0.00036449 | 649.87
1180000 | 0 | 0.00036449 | 641.81
1181000 | 0 | 0.0003645 | 649.48
1182000 | 0 | 0.00036451 | 637.14
1183000 | 0 | 0.00036453 | 630.08
1184000 | 0 | 0.00036454 | 633.75
1185000 | 0 | 0.00036456 | 636.31
1186000 | 0 | 0.00036456 | 638.44
1187000 | 0 | 0.00036457 | 641.06
1188000 | 0 | 0.00036459 | 650.23
1189000 | 0 | 0.00036461 | 645.61
1190000 | 0 | 0.00036463 | 632.91
1191000 | 0 | 0.00036465 | 639.64
1192000 | 0 | 0.00036467 | 648.05
1193000 | 0 | 0.00036467 | 638.48
1194000 | 0 | 0.00036469 | 641.42
1195000 | 0 | 0.0003647 | 636.33
1196000 | 0 | 0.00036471 | 638.47
1197000 | 0 | 0.00036473 | 635.22
1198000 | 0 | 0.00036473 | 643.14
1199000 | 0 | 0.00036474 | 636.36
1200000 | 0 | 0.00036476 | 648.58
1201000 | 0 | 0.00036476 | 639.9
1202000 | 0 | 0.00036477 | 645.11
1203000 | 0 | 0.00036477 | 642.46
1204000 | 0 | 0.00036479 | 638.35
1205000 | 0 | 0.00036479 | 635.76
1206000 | 0 | 0.00036479 | 641.83
1207000 | 0 | 0.00036479 | 654.15
1208000 | 0 | 0.00036479 | 645.69
1209000 | 0 | 0.00036479 | 645.31
1210000 | 0 | 0.00036479 | 649.15
1211000 | 0 | 0.0003648 | 637.83
1212000 | 0 | 0.00036482 | 636.02
1213000 | 0 | 0.00036481 | 643.85
1214000 | 0 | 0.00036481 | 641.35
1215000 | 0 | 0.00036479 | 636.47
1216000 | 0 | 0.00036478 | 650.53
1217000 | 0 | 0.00036478 | 650.97
1218000 | 0 | 0.00036478 | 649.26
1219000 | 0 | 0.00036479 | 649.26
1220000 | 0 | 0.0003648 | 652.32
1221000 | 0 | 0.00036477 | 644.57
1222000 | 0 | 0.00036476 | 645.5
1223000 | 0 | 0.00036474 | 647.2
1224000 | 0 | 0.00036472 | 645.83
1225000 | 0 | 0.0003647 | 652.82
1226000 | 0 | 0.0003647 | 644.51
1227000 | 0 | 0.00036469 | 652.75
1228000 | 0 | 0.0003647 | 649.72
1229000 | 0 | 0.0003647 | 651.14
1230000 | 0 | 0.0003647 | 647.27
1231000 | 0 | 0.0003647 | 651.14
1232000 | 0 | 0.0003647 | 653.36
1233000 | 0 | 0.0003647 | 651.57
1234000 | 0 | 0.0003647 | 653
1235000 | 0 | 0.0003647 | 649.01
1236000 | 0 | 0.0003647 | 655.97
1237000 | 0 | 0.00036472 | 663.85
1238000 | 0 | 0.00036472 | 655.28
1239000 | 0 | 0.00036472 | 659.95
1240000 | 0 | 0.00036472 | 652.89
1241000 | 0 | 0.00036473 | 657.14
1242000 | 0 | 0.00036474 | 651.53
1243000 | 0 | 0.00036474 | 661.78
1244000 | 0 | 0.00036474 | 663.92
1245000 | 0 | 0.00036476 | 660.23
1246000 | 0 | 0.00036475 | 660.93
1247000 | 0 | 0.00036477 | 668.1
1248000 | 0 | 0.00036477 | 654.89
1249000 | 0 | 0.00036479 | 664.02
1250000 | 0 | 0.0003648 | 654.79
1251000 | 0 | 0.0003648 | 660.87
1252000 | 0 | 0.0003648 | 660
1253000 | 0 | 0.00036481 | 676.65
1254000 | 0 | 0.00036482 | 662.88
1255000 | 0 | 0.00036483 | 661.85
1256000 | 0 | 0.00036483 | 658.52
1257000 | 0 | 0.00036484 | 649.52
1258000 | 0 | 0.00036485 | 663.53
1259000 | 0 | 0.00036485 | 666.04
1260000 | 0 | 0.00036486 | 654.46
1261000 | 0 | 0.00036485 | 664.43
1262000 | 0 | 0.00036486 | 657.61
1263000 | 0 | 0.00036487 | 653.65
1264000 | 0 | 0.00036487 | 660.24
1265000 | 0 | 0.00036487 | 663.33
1266000 | 0 | 0.00036488 | 664.6
1267000 | 0 | 0.00036488 | 657.73
1268000 | 0 | 0.0003649 | 662.97
1269000 | 0 | 0.00036489 | 663.07
1270000 | 0 | 0.0003649 | 666.71
1271000 | 0 | 0.00036491 | 675.58
1272000 | 0 | 0.00036489 | 673.44
1273000 | 0 | 0.00036488 | 666.14
1274000 | 0 | 0.00036485 | 664.99
1275000 | 0 | 0.00036484 | 655.91
1276000 | 0 | 0.00036484 | 668.57
1277000 | 0 | 0.00036486 | 679.78
1278000 | 0 | 0.00036485 | 658.03
1279000 | 0 | 0.00036486 | 663.16
1280000 | 0 | 0.00036487 | 676.22
1281000 | 0 | 0.00036486 | 656.42
1282000 | 0 | 0.00036483 | 668.39
1283000 | 0 | 0.00036483 | 661.11
1284000 | 0 | 0.00036484 | 659.24
1285000 | 0 | 0.00036483 | 663.03
1286000 | 0 | 0.00036483 | 654.96
1287000 | 0 | 0.00036482 | 669.68
1288000 | 0 | 0.00036482 | 658.87
1289000 | 0 | 0.00036482 | 661.26
1290000 | 0 | 0.00036481 | 673.28
1291000 | 0 | 0.00036481 | 681.4
1292000 | 0 | 0.00036481 | 671.41
1293000 | 0 | 0.00036482 | 679.01
1294000 | 0 | 0.00036483 | 674.16
1295000 | 0 | 0.00036484 | 669.06
1296000 | 0 | 0.00036483 | 695.13
1297000 | 0 | 0.00036484 | 677.51
1298000 | 0 | 0.00036485 | 666.56
1299000 | 0 | 0.00036484 | 682.3
1300000 | 0 | 0.00036485 | 679.84
1301000 | 0 | 0.00036484 | 683.56
1302000 | 0 | 0.00036484 | 685.79
1303000 | 0 | 0.00036485 | 686.49
1304000 | 0 | 0.00036485 | 682.68
1305000 | 0 | 0.00036486 | 689.26
1306000 | 0 | 0.00036486 | 682.34
1307000 | 0 | 0.00036485 | 677.85
1308000 | 0 | 0.00036486 | 684.46
1309000 | 0 | 0.00036486 | 693.85
1310000 | 0 | 0.00036488 | 683.39
1311000 | 0 | 0.00036486 | 690.33
1312000 | 0 | 0.00036487 | 685.32
1313000 | 0 | 0.00036487 | 682.19
1314000 | 0 | 0.00036487 | 683.17
1315000 | 0 | 0.00036488 | 687.12
1316000 | 0 | 0.00036487 | 678.46
1317000 | 0 | 0.00036488 | 697.07
1318000 | 0 | 0.00036487 | 689.46
1319000 | 0 | 0.00036489 | 685.48
1320000 | 0 | 0.00036488 | 691.23
1321000 | 0 | 0.00036488 | 687.96
1322000 | 0 | 0.00036489 | 700.25
1323000 | 0 | 0.0003649 | 683.98
1324000 | 0 | 0.00036492 | 694.05
1325000 | 0 | 0.00036492 | 694.74
1326000 | 0 | 0.0003649 | 698.49
1327000 | 0 | 0.00036491 | 701.08
1328000 | 0 | 0.00036492 | 695.21
1329000 | 0 | 0.00036491 | 687.12
1330000 | 0 | 0.00036491 | 703.38
1331000 | 0 | 0.00036492 | 694.35
1332000 | 0 | 0.00036493 | 695.84
1333000 | 0 | 0.00036495 | 711.94
1334000 | 0 | 0.00036495 | 692.93
1335000 | 0 | 0.00036496 | 695.92
1336000 | 0 | 0.00036497 | 698.96
1337000 | 0 | 0.00036499 | 703.36
1338000 | 0 | 0.00036499 | 709.13
1339000 | 0 | 0.00036499 | 698.55
1340000 | 0 | 0.000365 | 704.25
1341000 | 0 | 0.00036501 | 698.69
1342000 | 0 | 0.00036502 | 716.54
1343000 | 0 | 0.00036501 | 713.39
1344000 | 0 | 0.00036502 | 703.1
1345000 | 0 | 0.00036503 | 710.37
1346000 | 0 | 0.00036502 | 718.12
1347000 | 0 | 0.00036503 | 705.03
1348000 | 0 | 0.00036504 | 708.67
1349000 | 0 | 0.00036508 | 703.69
1350000 | 0 | 0.00036508 | 715.24
1351000 | 0 | 0.00036509 | 696.99
1352000 | 0 | 0.0003651 | 702.29
1353000 | 0 | 0.00036509 | 717.56
1354000 | 0 | 0.0003651 | 702.54
1355000 | 0 | 0.00036509 | 723.96
1356000 | 0 | 0.00036509 | 719.96
1357000 | 0 | 0.0003651 | 710.27
1358000 | 0 | 0.00036512 | 717.05
1359000 | 0 | 0.00036514 | 711.86
1360000 | 0 | 0.00036514 | 699.12
1361000 | 0 | 0.00036515 | 698.85
1362000 | 0 | 0.00036516 | 695.74
1363000 | 0 | 0.00036516 | 704.83
1364000 | 0 | 0.00036517 | 694.31
1365000 | 0 | 0.00036517 | 709.39
1366000 | 0 | 0.00036518 | 705.78
1367000 | 0 | 0.00036519 | 702.81
1368000 | 0 | 0.00036519 | 701.31
1369000 | 0 | 0.0003652 | 711.64
1370000 | 0 | 0.00036523 | 694.59
1371000 | 0 | 0.00036521 | 701.87
1372000 | 0 | 0.00036523 | 695.28
1373000 | 0 | 0.00036523 | 700.09
1374000 | 0 | 0.00036523 | 708.3
1375000 | 0 | 0.00036525 | 706.09
1376000 | 0 | 0.00036525 | 704.43
1377000 | 0 | 0.00036525 | 711.65
1378000 | 0 | 0.00036527 | 708.69
1379000 | 0 | 0.00036529 | 704.38
1380000 | 0 | 0.00036529 | 698.56
1381000 | 0 | 0.00036529 | 724.24
1382000 | 0 | 0.0003653 | 712.79
1383000 | 0 | 0.00036531 | 701.7
1384000 | 0 | 0.00036531 | 701.56
1385000 | 0 | 0.00036531 | 705.69
1386000 | 0 | 0.00036531 | 719.15
1387000 | 0 | 0.00036531 | 702.08
1388000 | 0 | 0.00036532 | 710.47
1389000 | 0 | 0.00036532 | 725.21
1390000 | 0 | 0.00036531 | 724.5
1391000 | 0 | 0.00036531 | 706
1392000 | 0 | 0.0003653 | 719.89
1393000 | 0 | 0.00036527 | 724.31
1394000 | 0 | 0.00036529 | 729.54
1395000 | 0 | 0.00036527 | 706.7
1396000 | 0 | 0.00036527 | 706.93
1397000 | 0 | 0.00036528 | 723.99
1398000 | 0 | 0.00036528 | 694.95
1399000 | 0 | 0.00036528 | 702.34
1400000 | 0 | 0.00036529 | 730.75
1401000 | 0 | 0.00036529 | 690.22
1402000 | 0 | 0.00036528 | 709.49
1403000 | 0 | 0.00036529 | 695.44
1404000 | 0 | 0.00036529 | 701.77
1405000 | 0 | 0.00036529 | 714.12
1406000 | 0 | 0.0003653 | 703.15
1407000 | 0 | 0.0003653 | 708.4
1408000 | 0 | 0.00036532 | 697.26
1409000 | 0 | 0.00036532 | 714.2
1410000 | 0 | 0.00036533 | 707.99
1411000 | 0 | 0.00036534 | 694.87
1412000 | 0 | 0.00036533 | 719.99
1413000 | 0 | 0.00036535 | 709.01
1414000 | 0 | 0.00036536 | 697.16
1415000 | 0 | 0.00036536 | 704.31
1416000 | 0 | 0.00036536 | 704.34
1417000 | 0 | 0.00036536 | 706.23
1418000 | 0 | 0.00036537 | 716.53
1419000 | 0 | 0.00036539 | 709.4
1420000 | 0 | 0.00036541 | 710.24
1421000 | 0 | 0.00036542 | 696.48
1422000 | 0 | 0.00036542 | 705.95
1423000 | 0 | 0.00036542 | 697.94
1424000 | 0 | 0.00036542 | 734.61
1425000 | 0 | 0.00036542 | 732
1426000 | 0 | 0.00036541 | 698.37
1427000 | 0 | 0.00036541 | 707.47
1428000 | 0 | 0.0003654 | 718.16
1429000 | 0 | 0.00036541 | 717.54
1430000 | 0 | 0.00036542 | 709.26
1431000 | 0 | 0.00036541 | 713.56
1432000 | 0 | 0.00036542 | 709.03
1433000 | 0 | 0.00036543 | 730.4
1434000 | 0 | 0.00036543 | 705.3
1435000 | 0 | 0.00036544 | 710.94
1436000 | 0 | 0.00036545 | 705.69
1437000 | 0 | 0.00036545 | 720.4
1438000 | 0 | 0.00036543 | 709.67
1439000 | 0 | 0.00036542 | 708.46
1440000 | 0 | 0.00036545 | 689.32
1441000 | 0 | 0.00036543 | 708.54
1442000 | 0 | 0.00036545 | 727.06
1443000 | 0 | 0.00036546 | 714.02
1444000 | 0 | 0.00036545 | 722.69
1445000 | 0 | 0.00036546 | 698.66
1446000 | 0 | 0.00036545 | 711.25
1447000 | 0 | 0.00036546 | 707.71
1448000 | 0 | 0.00036546 | 699.75
1449000 | 0 | 0.00036547 | 693.67
1450000 | 0 | 0.00036547 | 709.17
1451000 | 0 | 0.00036547 | 717.51
1452000 | 0 | 0.00036547 | 724.1
1453000 | 0 | 0.00036548 | 726.63
1454000 | 0 | 0.00036547 | 707.98
1455000 | 0 | 0.00036546 | 725.75
1456000 | 0 | 0.00036546 | 687.53
1457000 | 0 | 0.00036548 | 707.84
1458000 | 0 | 0.00036547 | 709.47
1459000 | 0 | 0.00036549 | 704.33
1460000 | 0 | 0.0003655 | 710.62
1461000 | 0 | 0.0003655 | 735.98
1462000 | 0 | 0.00036551 | 717.08
1463000 | 0 | 0.00036552 | 699.62
1464000 | 0 | 0.00036554 | 722.39
1465000 | 0 | 0.00036555 | 699.19
1466000 | 0 | 0.00036556 | 715.81
1467000 | 0 | 0.00036553 | 716.62
1468000 | 0 | 0.00036555 | 699.2
1469000 | 0 | 0.00036554 | 720.51
1470000 | 0 | 0.00036556 | 697.11
1471000 | 0 | 0.00036558 | 718.45
1472000 | 0 | 0.00036556 | 711.91
1473000 | 0 | 0.00036559 | 708.7
1474000 | 0 | 0.00036559 | 725.94
1475000 | 0 | 0.00036562 | 722.53
1476000 | 0 | 0.00036563 | 714.83
1477000 | 0 | 0.00036562 | 724.24
1478000 | 0 | 0.00036564 | 720.18
1479000 | 0 | 0.00036564 | 712.02
1480000 | 0 | 0.00036565 | 735.64
1481000 | 0 | 0.00036568 | 704.6
1482000 | 0 | 0.00036569 | 716.03
1483000 | 0 | 0.00036568 | 700.63
1484000 | 0 | 0.00036568 | 705.85
1485000 | 0 | 0.00036567 | 724.13
1486000 | 0 | 0.00036567 | 718.98
1487000 | 0 | 0.00036565 | 724
1488000 | 0 | 0.00036568 | 724.8
1489000 | 0 | 0.00036569 | 714.73
1490000 | 0 | 0.00036569 | 723.91
1491000 | 0 | 0.00036569 | 698.81
1492000 | 0 | 0.0003657 | 721.37
1493000 | 0 | 0.00036571 | 720.77
1494000 | 0 | 0.0003657 | 712.59
1495000 | 0 | 0.00036569 | 706.91
1496000 | 0 | 0.0003657 | 726.98
1497000 | 0 | 0.00036569 | 718.68
1498000 | 0 | 0.00036569 | 728.4
1499000 | 0 | 0.00036569 | 721.2
1500000 | 0 | 0.0003657 | 716.94
1501000 | 0 | 0.00036572 | 719.35
1502000 | 0 | 0.00036572 | 719.5
1503000 | 0 | 0.00036575 | 724.05
1504000 | 0 | 0.00036575 | 711.4
1505000 | 0 | 0.00036576 | 717.02
1506000 | 0 | 0.00036576 | 711.5
1507000 | 0 | 0.00036576 | 708.41
1508000 | 0 | 0.00036576 | 706.95
1509000 | 0 | 0.00036576 | 711.24
1510000 | 0 | 0.00036576 | 717.91
1511000 | 0 | 0.00036579 | 691.44
1512000 | 0 | 0.00036579 | 691.55
1513000 | 0 | 0.00036579 | 712.27
1514000 | 0 | 0.00036579 | 728.68
1515000 | 0 | 0.00036581 | 720.55
1516000 | 0 | 0.00036581 | 724.63
1517000 | 0 | 0.00036581 | 724.69
1518000 | 0 | 0.00036581 | 709.95
1519000 | 0 | 0.00036583 | 698.78
1520000 | 0 | 0.00036583 | 701.88
1521000 | 0 | 0.00036585 | 711.5
1522000 | 0 | 0.00036584 | 713.29
1523000 | 0 | 0.00036584 | 735.07
1524000 | 0 | 0.00036584 | 719.02
1525000 | 0 | 0.00036585 | 730.01
1526000 | 0 | 0.00036585 | 717.89
1527000 | 0 | 0.00036582 | 705.81
1528000 | 0 | 0.00036577 | 718.55
1529000 | 0 | 0.00036563 | 731.11
1530000 | 0 | 0.00036559 | 725.67
1531000 | 0 | 0.00036558 | 717.47
1532000 | 0 | 0.00036556 | 711.97
1533000 | 0 | 0.00036582 | 708.47
1534000 | 0 | 0.00036587 | 715.73
1535000 | 0 | 0.00036588 | 693.59
1536000 | 0 | 0.0003659 | 717
1537000 | 0 | 0.00036591 | 716.58
1538000 | 0 | 0.0003659 | 725.66
1539000 | 0 | 0.00036588 | 707.13
1540000 | 0 | 0.00036591 | 715.48
1541000 | 0 | 0.0003659 | 702.49
1542000 | 0 | 0.00036593 | 696.71
1543000 | 0 | 0.00036593 | 705.45
1544000 | 0 | 0.00036592 | 716.46
1545000 | 0 | 0.00036592 | 698.49
1546000 | 0 | 0.00036594 | 685.38
1547000 | 0 | 0.00036595 | 701.74
1548000 | 0 | 0.00036593 | 667.28
1549000 | 0 | 0.00036593 | 721.89
1550000 | 0 | 0.00036594 | 719.22
1551000 | 0 | 0.00036592 | 708.4
1552000 | 0 | 0.00036595 | 734.11
1553000 | 0 | 0.00036595 | 687.62
1554000 | 0 | 0.00036595 | 687.63
1555000 | 0 | 0.00036595 | 718.7
1556000 | 0 | 0.00036597 | 683.64
1557000 | 0 | 0.00036596 | 714.91
1558000 | 0 | 0.00036598 | 697.82
1559000 | 0 | 0.00036595 | 718.03
1560000 | 0 | 0.00036599 | 696.32
1561000 | 0 | 0.00036598 | 709.35
1562000 | 0 | 0.00036597 | 708
1563000 | 0 | 0.00036599 | 710.27
1564000 | 0 | 0.00036598 | 706.31
1565000 | 0 | 0.00036598 | 712.22
1566000 | 0 | 0.00036599 | 699.19
1567000 | 0 | 0.00036598 | 704.19
1568000 | 0 | 0.00036599 | 693.7
1569000 | 0 | 0.000366 | 700.28
1570000 | 0 | 0.000366 | 698.79
1571000 | 0 | 0.000366 | 706.41
1572000 | 0 | 0.00036603 | 699.65
1573000 | 0 | 0.00036602 | 715.53
1574000 | 0 | 0.00036602 | 700.78
1575000 | 0 | 0.00036604 | 704.2
1576000 | 0 | 0.00036607 | 690.69
1577000 | 0 | 0.00036606 | 680.21
1578000 | 0 | 0.00036607 | 711.7
1579000 | 0 | 0.00036606 | 677.25
1580000 | 0 | 0.00036606 | 697.14
1581000 | 0 | 0.00036606 | 696.69
1582000 | 0 | 0.00036606 | 698.76
1583000 | 0 | 0.00036605 | 701.23
1584000 | 0 | 0.00036604 | 698.65
1585000 | 0 | 0.00036607 | 699.75
1586000 | 0 | 0.00036603 | 715.86
1587000 | 0 | 0.00036597 | 702.75
1588000 | 0 | 0.0003659 | 694.45
1589000 | 0 | 0.00036585 | 708.24
1590000 | 0 | 0.00036583 | 693.09
1591000 | 0 | 0.00036581 | 716.88
1592000 | 0 | 0.00036582 | 714.32
1593000 | 0 | 0.00036585 | 693.15
1594000 | 0 | 0.00036584 | 700.77
1595000 | 0 | 0.00036584 | 691.01
1596000 | 0 | 0.00036582 | 694.59
1597000 | 0 | 0.00036592 | 675.09
1598000 | 0 | 0.00036609 | 699.33
1599000 | 0 | 0.00036614 | 690.7
1600000 | 0 | 0.00036615 | 688.98
1601000 | 0 | 0.00036616 | 693.64
1602000 | 0 | 0.00036614 | 707.65
1603000 | 0 | 0.00036616 | 697.16
1604000 | 0 | 0.00036617 | 703.03
1605000 | 0 | 0.00036618 | 687.02
1606000 | 0 | 0.00036617 | 679.52
1607000 | 0 | 0.00036621 | 720.72
1608000 | 0 | 0.0003662 | 683.61
1609000 | 0 | 0.0003662 | 687.35
1610000 | 0 | 0.00036621 | 659.49
1611000 | 0 | 0.00036622 | 687.56
1612000 | 0 | 0.00036622 | 681.06
1613000 | 0 | 0.00036621 | 703.68
1614000 | 0 | 0.00036624 | 696.26
1615000 | 0 | 0.00036625 | 696.09
1616000 | 0 | 0.00036625 | 696.86
1617000 | 0 | 0.00036624 | 705.88
1618000 | 0 | 0.00036624 | 683.95
1619000 | 0 | 0.00036627 | 705.19
1620000 | 0 | 0.00036626 | 701.61
1621000 | 0 | 0.00036625 | 688.18
1622000 | 0 | 0.00036626 | 677.19
1623000 | 0 | 0.00036627 | 680.29
1624000 | 0 | 0.00036626 | 696.74
1625000 | 0 | 0.00036626 | 682.72
1626000 | 0 | 0.00036627 | 687.42
1627000 | 0 | 0.00036626 | 705.3
1628000 | 0 | 0.00036627 | 676.52
1629000 | 0 | 0.00036628 | 694.27
1630000 | 0 | 0.00036629 | 669.6
1631000 | 0 | 0.00036631 | 685.28
1632000 | 0 | 0.00036632 | 685.56
1633000 | 0 | 0.0003663 | 676.15
1634000 | 0 | 0.00036629 | 687.03
1635000 | 0 | 0.0003663 | 681.8
1636000 | 0 | 0.00036631 | 679.91
1637000 | 0 | 0.0003663 | 670.6
1638000 | 0 | 0.00036631 | 676.93
1639000 | 0 | 0.00036632 | 691.12
1640000 | 0 | 0.00036631 | 658.14
1641000 | 0 | 0.00036632 | 693.05
1642000 | 0 | 0.00036632 | 684.26
1643000 | 0 | 0.00036633 | 694.34
1644000 | 0 | 0.00036635 | 676.76
1645000 | 0 | 0.00036634 | 682.28
1646000 | 0 | 0.00036635 | 698.36
1647000 | 0 | 0.00036636 | 680.83
1648000 | 0 | 0.00036636 | 703.07
1649000 | 0 | 0.00036638 | 681.34
1650000 | 0 | 0.00036638 | 683.07
1651000 | 0 | 0.00036638 | 689.64
1652000 | 0 | 0.00036639 | 674.25
1653000 | 0 | 0.00036638 | 678.54
1654000 | 0 | 0.0003664 | 675.24
1655000 | 0 | 0.00036639 | 682.95
1656000 | 0 | 0.0003664 | 691.24
1657000 | 0 | 0.00036641 | 695.16
1658000 | 0 | 0.00036642 | 690.23
1659000 | 0 | 0.00036641 | 683.6
1660000 | 0 | 0.00036642 | 685.15
1661000 | 0 | 0.0003664 | 682.19
1662000 | 0 | 0.00036641 | 709.79
1663000 | 0 | 0.00036641 | 708.36
1664000 | 0 | 0.00036642 | 672.46
1665000 | 0 | 0.00036644 | 680.28
1666000 | 0 | 0.00036641 | 696.71
1667000 | 0 | 0.00036643 | 711.06
1668000 | 0 | 0.00036643 | 690.76
1669000 | 0 | 0.00036644 | 675.94
1670000 | 0 | 0.00036643 | 706.28
1671000 | 0 | 0.00036643 | 677.45
1672000 | 0 | 0.00036647 | 697.61
1673000 | 0 | 0.00036644 | 693.78
1674000 | 0 | 0.00036646 | 707.12
1675000 | 0 | 0.00036645 | 675.54
1676000 | 0 | 0.00036646 | 682.89
1677000 | 0 | 0.00036646 | 675.86
1678000 | 0 | 0.00036648 | 685.82
1679000 | 0 | 0.00036647 | 665.84
1680000 | 0 | 0.00036649 | 679.17
1681000 | 0 | 0.00036647 | 695.59
1682000 | 0 | 0.00036648 | 689.86
1683000 | 0 | 0.00036649 | 681.93
1684000 | 0 | 0.0003665 | 679.01
1685000 | 0 | 0.0003665 | 678.95
1686000 | 0 | 0.00036654 | 678.22
1687000 | 0 | 0.00036657 | 695.91
1688000 | 0 | 0.00036658 | 696.96
1689000 | 0 | 0.00036657 | 687.21
1690000 | 0 | 0.00036658 | 670.28
1691000 | 0 | 0.00036663 | 641.9
1692000 | 0 | 0.0003666 | 682.22
1693000 | 0 | 0.00036661 | 679.17
1694000 | 0 | 0.00036664 | 686.7
1695000 | 0 | 0.00036662 | 691.51
1696000 | 0 | 0.00036661 | 685.64
1697000 | 0 | 0.00036664 | 687.34
1698000 | 0 | 0.00036664 | 673.2
1699000 | 0 | 0.00036663 | 691.91
1700000 | 0 | 0.00036664 | 690.89
1701000 | 0 | 0.00036665 | 690.02
1702000 | 0 | 0.00036667 | 688.05
1703000 | 0 | 0.00036667 | 688.4
1704000 | 0 | 0.00036666 | 690.97
1705000 | 0 | 0.00036668 | 672.32
1706000 | 0 | 0.0003667 | 697.75
1707000 | 0 | 0.00036672 | 683.21
1708000 | 0 | 0.00036674 | 682.47
1709000 | 0 | 0.00036677 | 688.72
1710000 | 0 | 0.0003668 | 671.73
1711000 | 0 | 0.00036681 | 676.62
1712000 | 0 | 0.00036682 | 668.94
1713000 | 0 | 0.00036686 | 651.58
1714000 | 0 | 0.00036687 | 667.69
1715000 | 0 | 0.00036687 | 664.35
1716000 | 0 | 0.00036687 | 687.89
1717000 | 0 | 0.0003669 | 657.82
1718000 | 0 | 0.0003669 | 668.3
1719000 | 0 | 0.0003669 | 693.16
1720000 | 0 | 0.00036692 | 675.58
1721000 | 0 | 0.00036693 | 675.42
1722000 | 0 | 0.00036693 | 669.81
1723000 | 0 | 0.00036694 | 672.16
1724000 | 0 | 0.00036694 | 670.37
1725000 | 0 | 0.00036695 | 665.11
1726000 | 0 | 0.00036695 | 682.39
1727000 | 0 | 0.00036695 | 681.39
1728000 | 0 | 0.00036696 | 682.52
1729000 | 0 | 0.00036697 | 688.31
1730000 | 0 | 0.00036696 | 677.83
1731000 | 0 | 0.00036696 | 676.59
1732000 | 0 | 0.00036695 | 691.18
1733000 | 0 | 0.00036696 | 671.24
1734000 | 0 | 0.00036694 | 728.36
1735000 | 0 | 0.00036694 | 671.86
1736000 | 0 | 0.00036694 | 675.8
1737000 | 0 | 0.00036694 | 695.28
1738000 | 0 | 0.00036692 | 687.54
1739000 | 0 | 0.00036694 | 686.29
1740000 | 0 | 0.00036694 | 682.67
1741000 | 0 | 0.00036694 | 703.04
1742000 | 0 | 0.00036694 | 671.51
1743000 | 0 | 0.00036694 | 684.93
1744000 | 0 | 0.00036694 | 688.26
1745000 | 0 | 0.00036696 | 685.81
1746000 | 0 | 0.00036696 | 696.2
1747000 | 0 | 0.00036696 | 677.04
1748000 | 0 | 0.00036698 | 698.75
1749000 | 0 | 0.00036697 | 707.64
1750000 | 0 | 0.00036698 | 672.2
1751000 | 0 | 0.00036699 | 693.9
1752000 | 0 | 0.00036701 | 680.8
1753000 | 0 | 0.00036703 | 672.95
1754000 | 0 | 0.00036704 | 686.14
1755000 | 0 | 0.00036703 | 687.95
1756000 | 0 | 0.00036701 | 701.23
1757000 | 0 | 0.00036702 | 676.99
1758000 | 0 | 0.00036705 | 687.95
1759000 | 0 | 0.00036707 | 685.67
1760000 | 0 | 0.00036706 | 679.16
1761000 | 0 | 0.00036707 | 687.11
1762000 | 0 | 0.00036705 | 675.07
1763000 | 0 | 0.00036707 | 677.49
1764000 | 0 | 0.00036707 | 700.72
1765000 | 0 | 0.00036709 | 694.49
1766000 | 0 | 0.00036708 | 697.68
1767000 | 0 | 0.00036704 | 707.13
1768000 | 0 | 0.00036704 | 674.22
1769000 | 0 | 0.00036704 | 677.56
1770000 | 0 | 0.00036704 | 676.47
1771000 | 0 | 0.00036704 | 691.78
1772000 | 0 | 0.00036704 | 686.01
1773000 | 0 | 0.00036706 | 682.38
1774000 | 0 | 0.00036706 | 688.21
1775000 | 0 | 0.00036706 | 696.06
1776000 | 0 | 0.00036705 | 681.04
1777000 | 0 | 0.00036706 | 681.49
1778000 | 0 | 0.00036706 | 718.58
1779000 | 0 | 0.00036708 | 685.04
1780000 | 0 | 0.00036709 | 704.71
1781000 | 0 | 0.00036709 | 699.82
1782000 | 0 | 0.00036709 | 709.19
1783000 | 0 | 0.00036709 | 699.55
1784000 | 0 | 0.0003671 | 690.4
1785000 | 0 | 0.00036711 | 684.93
1786000 | 0 | 0.00036713 | 696.74
1787000 | 0 | 0.00036713 | 696.25
1788000 | 0 | 0.00036714 | 697.58
1789000 | 0 | 0.00036714 | 672.61
1790000 | 0 | 0.00036714 | 679.2
1791000 | 0 | 0.00036713 | 681.89
1792000 | 0 | 0.00036716 | 703.42
1793000 | 0 | 0.00036714 | 686.84
1794000 | 0 | 0.00036717 | 696.55
1795000 | 0 | 0.00036714 | 710.08
1796000 | 0 | 0.00036716 | 699.81
1797000 | 0 | 0.00036717 | 688.64
1798000 | 0 | 0.00036718 | 697.05
1799000 | 0 | 0.00036718 | 714.22
1800000 | 0 | 0.00036718 | 711.92
1801000 | 0 | 0.00036719 | 680.98
1802000 | 0 | 0.0003672 | 709.05
1803000 | 0 | 0.00036721 | 685.53
1804000 | 0 | 0.00036722 | 697.32
1805000 | 0 | 0.00036721 | 696.1
1806000 | 0 | 0.00036722 | 671.9
1807000 | 0 | 0.00036721 | 698.58
1808000 | 0 | 0.00036721 | 679.09
1809000 | 0 | 0.00036721 | 694.47
1810000 | 0 | 0.0003672 | 679.53
1811000 | 0 | 0.0003672 | 680.51
1812000 | 0 | 0.00036722 | 671.13
1813000 | 0 | 0.00036721 | 683.05
1814000 | 0 | 0.00036719 | 658.94
1815000 | 0 | 0.00036721 | 686.01
1816000 | 0 | 0.00036723 | 677.46
1817000 | 0 | 0.00036723 | 673.94
1818000 | 0 | 0.00036723 | 690.88
1819000 | 0 | 0.00036725 | 665.86
1820000 | 0 | 0.00036725 | 659.41
1821000 | 0 | 0.00036725 | 671.92
1822000 | 0 | 0.00036728 | 698.24
1823000 | 0 | 0.00036726 | 682.81
1824000 | 0 | 0.00036727 | 688.35
1825000 | 0 | 0.00036729 | 682.84
1826000 | 0 | 0.00036728 | 679.72
1827000 | 0 | 0.00036731 | 681.38
1828000 | 0 | 0.0003673 | 674.7
1829000 | 0 | 0.00036731 | 684.28
1830000 | 0 | 0.00036732 | 696.96
1831000 | 0 | 0.00036733 | 673.21
1832000 | 0 | 0.00036732 | 665.11
1833000 | 0 | 0.00036735 | 668.12
1834000 | 0 | 0.00036735 | 667.88
1835000 | 0 | 0.00036735 | 690.13
1836000 | 0 | 0.00036735 | 670.28
1837000 | 0 | 0.00036737 | 679.65
1838000 | 0 | 0.00036738 | 691.84
1839000 | 0 | 0.00036737 | 690.35
1840000 | 0 | 0.0003674 | 671.7
1841000 | 0 | 0.00036742 | 672.95
1842000 | 0 | 0.00036745 | 684.17
1843000 | 0 | 0.00036746 | 658.99
1844000 | 0 | 0.00036747 | 680.92
1845000 | 0 | 0.00036747 | 662.5
1846000 | 0 | 0.00036748 | 664.57
1847000 | 0 | 0.00036749 | 694.94
1848000 | 0 | 0.00036751 | 667.89
1849000 | 0 | 0.00036752 | 644.89
1850000 | 0 | 0.0003675 | 664.66
1851000 | 0 | 0.00036752 | 674.12
1852000 | 0 | 0.00036751 | 698.07
1853000 | 0 | 0.00036752 | 670.98
1854000 | 0 | 0.00036753 | 685.86
1855000 | 0 | 0.00036755 | 666.16
1856000 | 0 | 0.00036754 | 669.67
1857000 | 0 | 0.00036755 | 666.78
1858000 | 0 | 0.00036755 | 671.08
1859000 | 0 | 0.00036754 | 660.07
1860000 | 0 | 0.00036754 | 644
1861000 | 0 | 0.00036758 | 649.46
1862000 | 0 | 0.00036756 | 685.86
1863000 | 0 | 0.00036757 | 662.37
1864000 | 0 | 0.00036757 | 681.61
1865000 | 0 | 0.0003676 | 665.28
1866000 | 0 | 0.00036759 | 659.66
1867000 | 0 | 0.00036761 | 671.89
1868000 | 0 | 0.00036761 | 674.79
1869000 | 0 | 0.0003676 | 665.38
1870000 | 0 | 0.00036764 | 673.21
1871000 | 0 | 0.00036763 | 670.15
1872000 | 0 | 0.00036762 | 662.53
1873000 | 0 | 0.00036765 | 659.24
1874000 | 0 | 0.00036766 | 677.79
1875000 | 0 | 0.00036766 | 671.04
1876000 | 0 | 0.00036767 | 677.98
1877000 | 0 | 0.00036769 | 662.84
1878000 | 0 | 0.00036769 | 653.94
1879000 | 0 | 0.0003677 | 652.38
1880000 | 0 | 0.0003677 | 664.14
1881000 | 0 | 0.00036772 | 657.56
1882000 | 0 | 0.00036773 | 676.93
1883000 | 0 | 0.00036773 | 674.46
1884000 | 0 | 0.00036775 | 650.97
1885000 | 0 | 0.00036775 | 664.78
1886000 | 0 | 0.00036775 | 665.19
1887000 | 0 | 0.00036774 | 654.92
1888000 | 0 | 0.00036775 | 671.54
1889000 | 0 | 0.00036778 | 654.75
1890000 | 0 | 0.00036782 | 679.33
1891000 | 0 | 0.00036781 | 674.07
1892000 | 0 | 0.00036782 | 649.05
1893000 | 0 | 0.00036781 | 633.79
1894000 | 0 | 0.00036785 | 653.65
1895000 | 0 | 0.00036785 | 675.55
1896000 | 0 | 0.00036784 | 633.45
1897000 | 0 | 0.00036791 | 664.47
1898000 | 0 | 0.0003679 | 636.24
1899000 | 0 | 0.0003679 | 655.29
1900000 | 0 | 0.00036791 | 652.59
1901000 | 0 | 0.00036793 | 669.67
1902000 | 0 | 0.00036793 | 659.55
1903000 | 0 | 0.00036793 | 646.51
1904000 | 0 | 0.00036796 | 656.64
1905000 | 0 | 0.00036792 | 620.99
1906000 | 0 | 0.00036795 | 653.75
1907000 | 0 | 0.00036797 | 628.34
1908000 | 0 | 0.00036798 | 636.98
1909000 | 0 | 0.00036798 | 631.83
1910000 | 0 | 0.00036799 | 659.77
1911000 | 0 | 0.000368 | 610.38
1912000 | 0 | 0.00036801 | 659.95
1913000 | 0 | 0.000368 | 645.7
1914000 | 0 | 0.00036804 | 649.18
1915000 | 0 | 0.00036803 | 618.33
1916000 | 0 | 0.00036804 | 649.14
1917000 | 0 | 0.00036802 | 627.01
1918000 | 0 | 0.00036801 | 627.16
1919000 | 0 | 0.000368 | 626.5
1920000 | 0 | 0.00036799 | 562.52
1921000 | 0 | 0.00036804 | 622.45
1922000 | 0 | 0.00036803 | 604.06
1923000 | 0 | 0.00036802 | 642.33
1924000 | 0 | 0.00036802 | 636.6
1925000 | 0 | 0.00036803 | 623.35
1926000 | 0 | 0.00036806 | 625.14
1927000 | 0 | 0.00036804 | 629.67
1928000 | 0 | 0.00036805 | 687.26
1929000 | 0 | 0.00036806 | 627.31
1930000 | 0 | 0.00036804 | 630.2
1931000 | 0 | 0.00036807 | 659.11
1932000 | 0 | 0.00036806 | 664.89
1933000 | 0 | 0.00036808 | 642.09
1934000 | 0 | 0.00036809 | 656.11
1935000 | 0 | 0.00036809 | 633.64
1936000 | 0 | 0.00036811 | 655.45
1937000 | 0 | 0.00036813 | 635.69
1938000 | 0 | 0.00036811 | 628.54
1939000 | 0 | 0.0003681 | 639.08
1940000 | 0 | 0.00036813 | 625.59
1941000 | 0 | 0.00036814 | 649.31
1942000 | 0 | 0.00036812 | 640.29
1943000 | 0 | 0.00036814 | 646.55
1944000 | 0 | 0.00036815 | 624.89
1945000 | 0 | 0.00036816 | 604.65
1946000 | 0 | 0.00036818 | 652.41
1947000 | 0 | 0.00036817 | 605.57
1948000 | 0 | 0.00036824 | 589.23
1949000 | 0 | 0.00036819 | 674.16
1950000 | 0 | 0.00036818 | 650.2
1951000 | 0 | 0.0003682 | 638.9
1952000 | 0 | 0.0003682 | 634.46
1953000 | 0 | 0.00036817 | 635.97
1954000 | 0 | 0.0003682 | 640.6
1955000 | 0 | 0.00036818 | 647.34
1956000 | 0 | 0.00036817 | 700.16
1957000 | 0 | 0.00036822 | 577.13
1958000 | 0 | 0.0003682 | 647.04
1959000 | 0 | 0.00036821 | 640.14
1960000 | 0 | 0.00036822 | 623.67
1961000 | 0 | 0.00036822 | 624.3
1962000 | 0 | 0.00036824 | 648.97
1963000 | 0 | 0.00036824 | 629.28
1964000 | 0 | 0.00036826 | 623.27
1965000 | 0 | 0.00036828 | 637.33
1966000 | 0 | 0.00036826 | 642.46
1967000 | 0 | 0.00036827 | 642.29
1968000 | 0 | 0.00036828 | 648.36
1969000 | 0 | 0.00036827 | 628.25
1970000 | 0 | 0.00036827 | 635.97
1971000 | 0 | 0.00036827 | 627.59
1972000 | 0 | 0.00036829 | 639.53
1973000 | 0 | 0.00036829 | 636.41
1974000 | 0 | 0.0003683 | 629.55
1975000 | 0 | 0.0003683 | 637
1976000 | 0 | 0.00036833 | 626.24
1977000 | 0 | 0.00036832 | 644.87
1978000 | 0 | 0.00036832 | 621.75
1979000 | 0 | 0.00036836 | 591.94
1980000 | 0 | 0.00036834 | 647.6
1981000 | 0 | 0.00036835 | 627.73
1982000 | 0 | 0.00036835 | 652.28
1983000 | 0 | 0.00036836 | 622.46
1984000 | 0 | 0.00036837 | 632.22
1985000 | 0 | 0.00036835 | 638.42
1986000 | 0 | 0.00036837 | 637.21
1987000 | 0 | 0.00036838 | 628.08
1988000 | 0 | 0.00036838 | 621.17
1989000 | 0 | 0.0003684 | 625.89
1990000 | 0 | 0.00036838 | 628.49
1991000 | 0 | 0.00036841 | 638.83
1992000 | 0 | 0.00036839 | 629.98
1993000 | 0 | 0.0003684 | 629.7
1994000 | 0 | 0.00036842 | 648.62
1995000 | 0 | 0.00036839 | 627.02
1996000 | 0 | 0.00036843 | 650.8
1997000 | 0 | 0.00036844 | 638.89
1998000 | 0 | 0.00036843 | 635.37
1999000 | 0 | 0.00036842 | 638.57
2000000 | 0 | 0.00036843 | 637.65