## Sheet1
MODEL | IM3536
Serial NO. | 220106787
Ver | V1.07
DATE | 2024-06-09
TIME | 11:52
AC SETTINGS
FREQ | 2000000 | Hz
V | 0.5 | V
LIMIT | OFF
RANGE | HOLD | 1kΩ
LOW Z | OFF
SPEED | SLOW
AVG | 10
DELAY | 0 | s
TRIG SYNC | OFF
DC BIAS | OFF
周波数(Hz) | AC Status | Ls | Q | AC Vmoni | AC Imoni | DC Vmoni | DC Imoni
500000 | 0 | 0.00036239 | 967.96 | 0.49736 | 0.00043636 | 0 | 0
510000 | 0 | 0.00036243 | 997.74 | 0.49745 | 0.00042783 | 0 | 0
520000 | 0 | 0.00036248 | 989.32 | 0.49749 | 0.00041956 | 0 | 0
530000 | 0 | 0.00036252 | 986.37 | 0.4975 | 0.00041159 | 0 | 0
540000 | 0 | 0.00036258 | 1015.31 | 0.49752 | 0.00040391 | 0 | 0
550000 | 0 | 0.00036263 | 1007.21 | 0.49754 | 0.00039652 | 0 | 0
560000 | 0 | 0.00036268 | 1014.93 | 0.49754 | 0.00038937 | 0 | 0
570000 | 0 | 0.00036274 | 1011.23 | 0.49755 | 0.00038248 | 0 | 0
580000 | 0 | 0.00036279 | 1022.1 | 0.49754 | 0.00037581 | 0 | 0
590000 | 0 | 0.00036285 | 1043.45 | 0.49753 | 0.00036936 | 0 | 0
600000 | 0 | 0.00036292 | 1040.2 | 0.49753 | 0.00036312 | 0 | 0
610000 | 0 | 0.00036297 | 1017.84 | 0.49751 | 0.00035709 | 0 | 0
620000 | 0 | 0.00036303 | 1012.99 | 0.4975 | 0.00035126 | 0 | 0
630000 | 0 | 0.00036308 | 1033.17 | 0.49749 | 0.00034562 | 0 | 0
640000 | 0 | 0.00036315 | 1030.44 | 0.49747 | 0.00034013 | 0 | 0
650000 | 0 | 0.00036322 | 1045.63 | 0.49744 | 0.00033481 | 0 | 0
660000 | 0 | 0.00036329 | 1040.75 | 0.49742 | 0.00032965 | 0 | 0
670000 | 0 | 0.00036335 | 1059.45 | 0.4974 | 0.00032465 | 0 | 0
680000 | 0 | 0.00036341 | 1041.97 | 0.49737 | 0.0003198 | 0 | 0
690000 | 0 | 0.00036346 | 1027.21 | 0.49733 | 0.00031508 | 0 | 0
700000 | 0 | 0.00036353 | 1031.01 | 0.4973 | 0.0003105 | 0 | 0
710000 | 0 | 0.00036361 | 1007.72 | 0.49723 | 0.000306 | 0 | 0
720000 | 0 | 0.00036368 | 1005.72 | 0.49721 | 0.00030166 | 0 | 0
730000 | 0 | 0.00036375 | 1027.48 | 0.49715 | 0.00029743 | 0 | 0
740000 | 0 | 0.00036381 | 1015.23 | 0.49711 | 0.00029332 | 0 | 0
750000 | 0 | 0.00036387 | 1006.56 | 0.49706 | 0.00028932 | 0 | 0
760000 | 0 | 0.00036394 | 1003.45 | 0.49703 | 0.00028543 | 0 | 0
770000 | 0 | 0.00036402 | 984.5 | 0.49699 | 0.00028163 | 0 | 0
780000 | 0 | 0.00036409 | 1021.88 | 0.49695 | 0.00027793 | 0 | 0
790000 | 0 | 0.00036416 | 1007.24 | 0.49691 | 0.00027432 | 0 | 0
800000 | 0 | 0.00036425 | 1014.96 | 0.49685 | 0.00027079 | 0 | 0
810000 | 0 | 0.0003643 | 1050.46 | 0.49679 | 0.00026737 | 0 | 0
820000 | 0 | 0.00036438 | 1024.81 | 0.49675 | 0.00026401 | 0 | 0
830000 | 0 | 0.00036446 | 1006.37 | 0.4967 | 0.00026074 | 0 | 0
840000 | 0 | 0.00036453 | 992.57 | 0.49666 | 0.00025755 | 0 | 0
850000 | 0 | 0.0003646 | 996.52 | 0.49661 | 0.00025444 | 0 | 0
860000 | 0 | 0.00036469 | 1013.99 | 0.49656 | 0.00025138 | 0 | 0
870000 | 0 | 0.00036477 | 1029.07 | 0.4965 | 0.0002484 | 0 | 0
880000 | 0 | 0.00036485 | 1041.22 | 0.49645 | 0.00024549 | 0 | 0
890000 | 0 | 0.00036494 | 1048.63 | 0.4964 | 0.00024263 | 0 | 0
900000 | 0 | 0.00036503 | 1023.27 | 0.49633 | 0.00023983 | 0 | 0
910000 | 0 | 0.00036512 | 1049.28 | 0.49628 | 0.00023711 | 0 | 0
920000 | 0 | 0.0003652 | 996.07 | 0.49622 | 0.00023444 | 0 | 0
930000 | 0 | 0.0003653 | 990.96 | 0.49617 | 0.00023181 | 0 | 0
940000 | 0 | 0.0003654 | 981.82 | 0.4961 | 0.00022925 | 0 | 0
950000 | 0 | 0.00036547 | 970.81 | 0.49604 | 0.00022676 | 0 | 0
960000 | 0 | 0.00036563 | 983.27 | 0.49599 | 0.00022426 | 0 | 0
970000 | 0 | 0.00036573 | 1012.83 | 0.49592 | 0.00022185 | 0 | 0
980000 | 0 | 0.00036582 | 1041.78 | 0.49586 | 0.00021949 | 0 | 0
990000 | 0 | 0.00036592 | 1022.32 | 0.4958 | 0.00021718 | 0 | 0
1000000 | 0 | 0.00036603 | 994.08 | 0.49573 | 0.00021491 | 0 | 0
1010000 | 0 | 0.00036615 | 1074.42 | 0.5032 | 0.00021631 | 0 | 0
1020000 | 0 | 0.00036625 | 1057.09 | 0.50314 | 0.0002141 | 0 | 0
1030000 | 0 | 0.00036636 | 1084.73 | 0.50308 | 0.00021193 | 0 | 0
1040000 | 0 | 0.00036644 | 1035.92 | 0.50303 | 0.00020982 | 0 | 0
1050000 | 0 | 0.00036656 | 1021.63 | 0.50299 | 0.00020774 | 0 | 0
1060000 | 0 | 0.00036667 | 1011.88 | 0.50294 | 0.00020569 | 0 | 0
1070000 | 0 | 0.00036677 | 1075.53 | 0.50291 | 0.0002037 | 0 | 0
1080000 | 0 | 0.00036688 | 1073.2 | 0.50286 | 0.00020173 | 0 | 0
1090000 | 0 | 0.000367 | 1068.47 | 0.50279 | 0.00019978 | 0 | 0
1100000 | 0 | 0.0003671 | 1054.8 | 0.50274 | 0.00019789 | 0 | 0
1110000 | 0 | 0.00036721 | 1069.04 | 0.5027 | 0.00019602 | 0 | 0
1120000 | 0 | 0.00036731 | 1064.41 | 0.50265 | 0.0001942 | 0 | 0
1130000 | 0 | 0.00036742 | 1019.86 | 0.5026 | 0.0001924 | 0 | 0
1140000 | 0 | 0.00036754 | 1007.69 | 0.50255 | 0.00019063 | 0 | 0
1150000 | 0 | 0.00036765 | 1034.03 | 0.5025 | 0.00018889 | 0 | 0
1160000 | 0 | 0.00036778 | 1003.42 | 0.50245 | 0.00018718 | 0 | 0
1170000 | 0 | 0.00036791 | 1022.32 | 0.50241 | 0.00018549 | 0 | 0
1180000 | 0 | 0.00036803 | 1037.22 | 0.50236 | 0.00018384 | 0 | 0
1190000 | 0 | 0.00036814 | 1067.61 | 0.5023 | 0.00018222 | 0 | 0
1200000 | 0 | 0.00036827 | 1031.54 | 0.50227 | 0.00018061 | 0 | 0
1210000 | 0 | 0.00036839 | 1089.58 | 0.50222 | 0.00017904 | 0 | 0
1220000 | 0 | 0.00036852 | 1079.58 | 0.50217 | 0.00017749 | 0 | 0
1230000 | 0 | 0.00036864 | 1055.48 | 0.50212 | 0.00017597 | 0 | 0
1240000 | 0 | 0.00036878 | 1034.7 | 0.50207 | 0.00017446 | 0 | 0
1250000 | 0 | 0.0003689 | 1005.38 | 0.50202 | 0.00017299 | 0 | 0
1260000 | 0 | 0.00036902 | 994.86 | 0.50197 | 0.00017154 | 0 | 0
1270000 | 0 | 0.00036915 | 982.14 | 0.50194 | 0.00017011 | 0 | 0
1280000 | 0 | 0.00036927 | 978.65 | 0.50189 | 0.00016871 | 0 | 0
1290000 | 0 | 0.00036939 | 984.91 | 0.50181 | 0.00016732 | 0 | 0
1300000 | 0 | 0.00036953 | 988.01 | 0.50176 | 0.00016594 | 0 | 0
1310000 | 0 | 0.00036968 | 995.56 | 0.50171 | 0.00016459 | 0 | 0
1320000 | 0 | 0.00036981 | 1054.1 | 0.50165 | 0.00016326 | 0 | 0
1330000 | 0 | 0.00036995 | 1133.92 | 0.50161 | 0.00016195 | 0 | 0
1340000 | 0 | 0.00037009 | 1198.9 | 0.50155 | 0.00016066 | 0 | 0
1350000 | 0 | 0.00037023 | 1175.71 | 0.5015 | 0.00015939 | 0 | 0
1360000 | 0 | 0.00037035 | 1231.29 | 0.50145 | 0.00015815 | 0 | 0
1370000 | 0 | 0.00037048 | 1167.07 | 0.50138 | 0.00015691 | 0 | 0
1380000 | 0 | 0.00037061 | 1102.5 | 0.50133 | 0.0001557 | 0 | 0
1390000 | 0 | 0.00037077 | 1058.82 | 0.50128 | 0.0001545 | 0 | 0
1400000 | 0 | 0.00037091 | 969.46 | 0.50122 | 0.00015331 | 0 | 0
1410000 | 0 | 0.00037103 | 1010.38 | 0.50116 | 0.00015215 | 0 | 0
1420000 | 0 | 0.00037116 | 992.29 | 0.5011 | 0.00015101 | 0 | 0
1430000 | 0 | 0.0003713 | 963.51 | 0.50104 | 0.00014987 | 0 | 0
1440000 | 0 | 0.00037144 | 1009.52 | 0.50099 | 0.00014875 | 0 | 0
1450000 | 0 | 0.00037158 | 988.28 | 0.50092 | 0.00014765 | 0 | 0
1460000 | 0 | 0.00037173 | 963.66 | 0.50087 | 0.00014656 | 0 | 0
1470000 | 0 | 0.00037189 | 931.73 | 0.50082 | 0.00014548 | 0 | 0
1480000 | 0 | 0.00037205 | 1008.73 | 0.50075 | 0.00014441 | 0 | 0
1490000 | 0 | 0.00037218 | 978.27 | 0.5007 | 0.00014337 | 0 | 0
1500000 | 0 | 0.00037235 | 945.95 | 0.50064 | 0.00014233 | 0 | 0
1510000 | 0 | 0.0003725 | 931.48 | 0.50059 | 0.00014131 | 0 | 0
1520000 | 0 | 0.0003726 | 936.71 | 0.50052 | 0.00014032 | 0 | 0
1530000 | 0 | 0.00037269 | 955.88 | 0.50045 | 0.00013935 | 0 | 0
1540000 | 0 | 0.0003729 | 921.94 | 0.50039 | 0.00013835 | 0 | 0
1550000 | 0 | 0.00037307 | 894.85 | 0.50033 | 0.00013737 | 0 | 0
1560000 | 0 | 0.00037326 | 920.22 | 0.50027 | 0.0001364 | 0 | 0
1570000 | 0 | 0.00037342 | 877.72 | 0.50021 | 0.00013545 | 0 | 0
1580000 | 0 | 0.00037359 | 901.07 | 0.50014 | 0.00013451 | 0 | 0
1590000 | 0 | 0.00037377 | 883.91 | 0.50008 | 0.00013358 | 0 | 0
1600000 | 0 | 0.0003739 | 889.13 | 0.50002 | 0.00013268 | 0 | 0
1610000 | 0 | 0.00037404 | 871.06 | 0.49996 | 0.00013179 | 0 | 0
1620000 | 0 | 0.00037417 | 884.21 | 0.4999 | 0.00013091 | 0 | 0
1630000 | 0 | 0.00037433 | 855.54 | 0.49983 | 0.00013003 | 0 | 0
1640000 | 0 | 0.00037458 | 834.5 | 0.49976 | 0.00012913 | 0 | 0
1650000 | 0 | 0.00037474 | 819.68 | 0.49971 | 0.00012827 | 0 | 0
1660000 | 0 | 0.0003749 | 847.22 | 0.49965 | 0.00012743 | 0 | 0
1670000 | 0 | 0.00037505 | 847.65 | 0.49959 | 0.00012659 | 0 | 0
1680000 | 0 | 0.00037521 | 837.24 | 0.49952 | 0.00012576 | 0 | 0
1690000 | 0 | 0.00037537 | 839.22 | 0.49945 | 0.00012494 | 0 | 0
1700000 | 0 | 0.00037556 | 848.58 | 0.49939 | 0.00012413 | 0 | 0
1710000 | 0 | 0.00037572 | 835.89 | 0.49934 | 0.00012333 | 0 | 0
1720000 | 0 | 0.0003759 | 820.82 | 0.49925 | 0.00012253 | 0 | 0
1730000 | 0 | 0.00037608 | 796.66 | 0.49917 | 0.00012174 | 0 | 0
1740000 | 0 | 0.00037624 | 800.56 | 0.49911 | 0.00012097 | 0 | 0
1750000 | 0 | 0.00037643 | 822.61 | 0.49903 | 0.00012019 | 0 | 0
1760000 | 0 | 0.00037661 | 829.34 | 0.49898 | 0.00011944 | 0 | 0
1770000 | 0 | 0.00037678 | 805.26 | 0.4989 | 0.00011869 | 0 | 0
1780000 | 0 | 0.00037696 | 800.54 | 0.49884 | 0.00011794 | 0 | 0
1790000 | 0 | 0.00037715 | 798.11 | 0.49877 | 0.00011721 | 0 | 0
1800000 | 0 | 0.00037731 | 805.06 | 0.49869 | 0.00011649 | 0 | 0
1810000 | 0 | 0.00037751 | 798.24 | 0.49863 | 0.00011576 | 0 | 0
1820000 | 0 | 0.00037769 | 729.54 | 0.49855 | 0.00011505 | 0 | 0
1830000 | 0 | 0.00037785 | 750.62 | 0.49848 | 0.00011435 | 0 | 0
1840000 | 0 | 0.00037803 | 755.75 | 0.49842 | 0.00011366 | 0 | 0
1850000 | 0 | 0.00037819 | 775.24 | 0.49835 | 0.00011297 | 0 | 0
1860000 | 0 | 0.00037835 | 821.6 | 0.49827 | 0.0001123 | 0 | 0
1870000 | 0 | 0.00037856 | 857.63 | 0.49821 | 0.00011162 | 0 | 0
1880000 | 0 | 0.00037871 | 780.52 | 0.49813 | 0.00011095 | 0 | 0
1890000 | 0 | 0.00037889 | 831.04 | 0.49806 | 0.0001103 | 0 | 0
1900000 | 0 | 0.00037905 | 833.27 | 0.49798 | 0.00010965 | 0 | 0
1910000 | 0 | 0.00037926 | 829.08 | 0.49791 | 0.000109 | 0 | 0
1920000 | 0 | 0.00037944 | 851.79 | 0.49786 | 0.00010836 | 0 | 0
1930000 | 0 | 0.00037963 | 828.34 | 0.49778 | 0.00010772 | 0 | 0
1940000 | 0 | 0.00037983 | 780.29 | 0.4977 | 0.00010709 | 0 | 0
1950000 | 0 | 0.00038007 | 752.99 | 0.49764 | 0.00010646 | 0 | 0
1960000 | 0 | 0.00038027 | 753.54 | 0.49756 | 0.00010584 | 0 | 0
1970000 | 0 | 0.00038045 | 758.45 | 0.49749 | 0.00010523 | 0 | 0
1980000 | 0 | 0.00038072 | 750.18 | 0.49741 | 0.0001046 | 0 | 0
1990000 | 0 | 0.00038089 | 738.38 | 0.49735 | 0.00010401 | 0 | 0
2000000 | 0 | 0.00038112 | 768.59 | 0.49727 | 0.00010341 | 0 | 0